Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 1 –  ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO Z ROSNĄCYMI GŁOWAMI

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu biodrowego z rosnącymi głowami artykulacja metal/polietylen. Dwa rodzaje trzpieni do wyboru śródoperacyjnego: a) Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy o przekroju owalnym z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulującymi koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką(max 20uk), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP)szybko resorbującą (do 6 miesięcy). Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14. b)Trzpień bezcementowy, standardowy w minimum 10 rozmiarach i tzech wersjach: standardowej, lateralizowanej i Coxa Vara. Trzpień prosty , stożkowy w jednej płaszczyźnie pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14. Panewka bezcementowa sferyczna, Press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi śrubami. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką(max 20uk), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP)szybko resorbującą (do 6-ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów:28mm,32mm,36mm i 40mm. Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego polietylenu HXLPE, , dostosowane do rosnących glów metalowych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, dostosowane do artykulacji metal/metal, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm 32mm, 36mm i 40mm. Opcjonalnie dostępna panewka bezcementowa sferyczna Press-fit , podwójnie –mobilna(wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz. Zewnętrzna powierzchnia pokryta napyloną próżniowo warstwą porowatego tytanu i zewnętrznie cienką warstwą hydroksyapatytu. Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 22mm i 28mm. W skład kompletu wchodzi równiż jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl | 50 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 1 – ENDOPROTEZY STAWU  BIODROWEGO Z ROSNĄCYMI GŁOWAMI

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Endoproteza stawu biodrowego z rosnącymi głowami artykulacja ceramika/polietylen stabilizowany. Dwa rodzaje trzpieni do wyboru śródoperacyjnego: a) Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy o przekroju owalnym z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulującymi koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką(max 20uk), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko resorbującą (do 6-ciu miesięcy). Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14. b)Trzpień bezcementowy, standardowy w minimum 10 rozmiarach i tzech wersjach: standardowej, lateralizowanej i Coxa Vara. Trzpień prosty , stożkowy w jednej płaszczyźnie pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14. Panewka bezcementowa sferyczna, Press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką(max 20uk), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP)szybko resorbującą (do 6-ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów:28mm,32mm,36mm i 40mm. Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego polietylenu HXLPE stabilizowanego witaminą E, dostosowane do rosnących głów metalowych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Głowy wykonane z ceramiki BIOLOX DELTA, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm 32mm, 36mm i 40mm. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu(piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy | kpl | 60 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 1 – ENDOPROTEZY STAWU  BIODROWEGO Z ROSNĄCYMI GŁOWAMI

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Śruba panewkowa, tytanowa, sterylna o średnicy 6,5mm o długości od 15-50mm ze skokiem co 5mm | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

.

Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 2 –  ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu kolanowego. W pełni anatomiczna endoproteza stawu kolanowego, cementowa, kłykciowa, modularna, składająca się z części udowej, piszczelowej i wkładki polietylenowej. Komponent udowy anatomiczny, prawy i lewy, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, o jednoosiowym stałym promieniu ruchu, wpisany w okrąg. Wkładka polietylenowa anatomiczna prawa i lewa o profilu zapewniającym stabilizację kolana przy zachowaniu lub resekcji więzadła krzyżowego tylnego, o grubościach od 10 do 24mm, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Wkładka mocowana zatrzaskowo do komponentu piszczelowego. Komponent piszczelowy anatomiczny, lewy i prawy, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Profile elementu piszczelowego z wkładką i elementu udowego umożliwiającą rotację wzdłuż osi kłykcia przyśrodkowego. Komponent udowy jednakowy dla systemu z zachowaniem i bez zachowania więzadła krzyżowego tylnego. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy. | KPL | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 3 –  PANEWKA REWIZYJNA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka wykonana ze stopu tytanowego, pokryta tytanem w procesie „plazma spray”. Panewka o kształcie owalnym dostępnym w rozmiarach od 52mm x 60mm do 68mm x 76mm co 2mm. Liczne otwory w dnie i na krawędzi panewki umożliwiające dodatkowe mocowania śrubami i śrubami blokowanymi. System wyposażony w tytanowe płytki i haki umożliwiające dodatkowe mocowanie panewki w przestrzeni pozastawowej. Wkładka panewki mocowana w płaszczyźnie odchylonej o 20 stopni od płaszczyzny implantacji panewki. Wkładka panewki polietylenowa 0 stopni i 15 stopni lub ceramiczna o średnicy 28mm i 32mm. Instrumentarium umożliwiające wykonanie próbnego modelu implantacji panewki. Skład 1 kpl: panewka – 1szt, płytka – 1szt, hak – 1szt, śruby blokowane – 2szt, śruby 5,5mm – 5szt, wkładka ceramiczna lub polietylenowa – 1szt. | KPL | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rewizyjna, bezcementowa proteza stawu biodrowego – Trzpień tytanowy, porowaty, zwężający się dystalnie, prosty i wygięty anatomicznie, dostępny w min. 3 długościach i 13 średnicach od 10mm do 22mm co 1mm. Rewizyjna, bezcementowa proteza stawu biodrowego – tytanowa część proksymalna o powierzchni porowatej, dostępna w min. 6 rozmiarach, dobierana niezależnie od wielkości trzpienia. Modularna szyjka mocowana w części proksymalnej trzpienia umożliwiająca niezależną regulację offsetu dł. kończyny i antetorsji. Każda szyjka dostępna w 2 długościach. Konus szyjki/głowy 12/14. Głowa metalowa CoCr o śr. 28, 32, 36mm dostępna w 4-5 długościach szyjki | KPL | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 4 –  ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO BIPOLARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa i bipolarna stawu biodrowego. Trzpień udowy cementowany, prosty, kołnierzowy, wykonany ze stopu CoCrMo, dostępny w czterech rozmiarach o kącie szyjkowo udowym 126 stopni. Głowa metalowa w rozmiarach 28, 32, 36mm, w czterech długościach szyjki. Głowa bipolarna, metalowa o zewnętrznych średnicach od 39 do 65mm ze skokiem o 1mm i średnicach wewnętrznych 28 i 32mm. Komplet: trzpień, głowa metalowa, głowa bipolarna, polietylenowy korek kanałowy. | KPL | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 5 –  ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z TRZPIENIEM PRZYNASADOWYM

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, anatomiczny, osobny do biodra prawego i lewego, w części proksymalnej pokryty hydroksyapatytem. W płaszczyźnie boczno-przyśrodkowej kształt trzpienia wygięty w literę S w celu idealnego dopasowania do anatomii kości. Trzpień dostępny w 15 rozmiarach i w dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 135 stopni. Panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem dopylana hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów w komplecie. Wkład polietylenowy standardowy lub z okapem. Głowa ceramiczna w rozmiarach 28, 32, 36mm w trzech długościach szyjki. Śruby do panewki o średnicy 6,5mm w długościach od 20 do 60mm. Kpl: panewka z zaślepkami, wkład polietylenowy standardowy lub z okapem, głowa ceramiczna, śruby do panewki 3szt, trzpień. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy. | KPL | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień przynasadowy, bezcementowa, anatomiczny, osobny do biodra prawego i lewego, w części proksymalnej pokryty hydroksyapatytem. W płaszczyźnie boczno-przyśrodkowej kształt trzpienia wygięty w literę S w celu idealnego dopasowania do anatomii kości. Trzpień dostępny w 15 rozmiarach i w dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 135 stopni. Panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem dopylana hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów w komplecie. Wkład ceramiczny standardowy. Głowa ceramiczna w rozmiarach 28, 32, 36mm w trzech długościach szyjki. Śruby do panewki o średnicy 6,5mm i długościach od 20 do 60mm. Kpl: Panewka z zaślepkami, wkład ceramiczny standardowy, głowa ceramiczna, śruby do panewki 3 szt, trzpień. W skład kpl. wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjna. | KPL | 2 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 5 –  ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z TRZPIENIEM PRZYNASADOWYM

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Trzpień udowy bezcementowa, prosty, uniwersalny, na całej długości pokryty porowatym tytanem lub opcjonalnie hydroksyapatytem. Dostępny w co najmniej 10 rozmiarach w długościach od 115 do 190mm, w dwóch wersjach kąta szyjkowo-trzonowego: 130 i 125 stopni. Panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem dopylana hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów w komplecie. Wkład polietylenowy standardowy oraz z okapem. Głowa metalowa w rozmiarach 28, 32, 36mm, w czterech długościach szyjki. Śruby do panewki średnicy 6,5mm i długościach od 20 do 60mm. Komplet: panewka z zaślepkami, wkład polietylenowy standardowy lub z okapem, głowa metalowa, śruby do panewki 3szt, trzpień. | KPL | 12 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 6 –  ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu kolanowego całkowita - anatomiczna. Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa//prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub PCF (Distal Cur First).Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. Instrumentarium umożliwiające technikę mało inwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy. W skład kompletu wchodzą również dwa jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | KPL | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza pierwotna rewizyjna stawu kolanowego. Endoproteza w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją (PS – Posteriori Stabilized) lub półzwiązana (CC-Condylo Constrained), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr lub jako opcja ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych i z 2,4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°. Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2, 4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. Wkładka polietylenowa - uniwersalna, półwiązana (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. W skład zestawu wchodzi: część udowa, taca piszczelowa, wkładka, trzpień udowy, trzpień piszczelowy, podkładki piszczelowe, offset piszczelowy. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej | KPL | 4 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 6 –  ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Endoproteza całkowita związana rotacyjna stawu kolanowego. Proteza zawiasowa realizująca oprócz zgięcia, ruch rotacyjny stawu kolanowego w skali 10 stopni rotacji zewnętrznej i 10 stopni rotacji wewnętrznej, wbudowane w protezę, dedykowana dla pacjentów ze skrajną niewydolnością aparatu więzadłowego. Proteza dostępna w conajmniej 5 rozmiarach i conajmniej 3 wysokościach wkładki polietylenowej. Posiada obcje trzpienia kobaltowo - chromowego cementowego w 3 długościach, oraz ze stopu tytanu do osadzenia bezcementowego, w 5 średnicach i 4 długościach. System umożliwia zastosowanie różnych podkładek augmentacyjnych zarówno do kompomentu udowego jak i piszczelowego. Taca piszczelowa uniwersalna, w 5 rozmiarach, wysokopolerowana dla zminimalizowania tarcia na styku z wkładką polietylenową. W skład kompletu wchodzi : komponent udowy, taca piszczelowa, wkładka polietylenowa, trzpienie piszczelowe i udowe, podkładki. Istnieje możliwość rozbudowy endoprotezy pierwotnej o różnego rodzaju podkładki, w celu uzupełnienia dużych ubytków kostnych. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | KPL | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rzepka. Komponent rzepkowy, cementowy, wykonany z polietylenu, rzepka owalna w różnych rozmiarach średnicy ( skok co trzy od 29mm do 41mm oraz różnej grubości skok co 0,5mm od 8,5mm do 10mm ), rzepka dwuwypukła w rozmiarach 23mm, 26mm, 29mm, 32mm, lub w systemie wymiany powierzchni stawowej (resurfacing) w rozmiarach 26mm, 29mm,32mm, 35mm | KPL | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Endoproteza w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylna stabilizacją (PS – Posteriori Stabilized) lub półzwiązana CC-Condylo Constrained), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr lub jako opcja ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych i z 2,4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°. Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca | KPL | 20 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 6 –  ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 CD | przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2,4,6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kołnierze udowe, asymetryczne lewe/prawe, dostępne w 7 rozmiarach każdy. Kołnierze piszczelowe, dostępne w 2 długościach oraz w 7 rozmiarach każdy. Owalne w przekroju poprzecznym, zapewniające stabilizację rotacyjną. Umożliwiające implantowanie trzpieni cementowych i bezcementowych z użyciem offsetów 2mm, 4mm i 6mm oraz podkładek. Wykonane z tytanu, pokryte porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D. Technika operacyjna wymagająca użycia rozwiertaków i raszpli. | KPL | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Endoproteza stawu kolanowego cementowa - jednoprzedziałowa. Część udowa: zbudowana z CoCr lub ZrNb dostępna w 7 rozmiarach (1 do 7), z dwoma płetwami antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyżnie A/P 10 stopni. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki. Część piszczelowa: taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa, tytanowa lub w całości z polietylenu dostępna w 6 rozmiarach (od 1 do 6). Wkładka polietyleonowa modularna o grubościach 8,9,10,11mm. | KPL | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Staw udowo-rzepkowy, anatomiczny prawy i lewy dostępny w 4 rozmiarach dla każdej ze stron. Zbudowany stopu ZrNb z wbudowanymi 4 pegami antyrotacyjnymi | KPL | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Endoproteza stawu kolanowego cementowa, anatomiczna, nowej generacji. Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, dostępna w co najmniej 10 rozmiarach dla każdej ze stron z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu CoCr lub ZrNb. Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna – prawa/lewa dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej. Wkładka polietylenowa anatomiczna, umożliwiająca zgięcie kolana do 155stopni – prawa/lewa: w wersji z zachowaniem PCL od 9 do 18mm, przystosowana do tylnej stabilizacji od 9 do 21mm. W zakresie 9-13mm skok co 1 mm. Rzepka | KPL | 50 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 6 –  ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 CD | polietylenowa w czterech rozmiarach. Endoproteza odwzorowująca kolano anatomiczne dzięki asymetrycznym kłykciom udowym, asymetrycznej 3-stopniowej linii stawowej, asymetrycznej wkładce, asymetrycznej tacy piszczelowej. Budowa komponentów umożliwia ruch kolana analogiczny do kolana naturalnego, włączając w to mechanizm blokowania kolana w pełnym wyproście, medial pivot w czasie zginania i translację tylną kłykci w pełnym zgięciu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 7 –  ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy | KPL | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. W skład kompletu wchodzi: część udowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego – 1 sztuka, podkładka do elementu piszczelowego – 1 sztuka, wkładka polietylenowa o różnych grubościach – 1 sztuka, bloczki do elementu udowego – 2 sztuki, przedłużka elementu udowego – 1 sztuka, przedłużka elementu piszczelowego 1 sztuka, część piszczelowa – 1 sztuka, mimośród – 2 sztuki. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | KPL | 2 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 7 –  ENDOPROTEZY CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego z przedłużkami. Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Opcjonalnie możliwość zastosowania trzpieni długości 9x50mm, 9x100mm, 12x100mm oraz podkładek bocznych i przyśrodkowych w piszczeli w grubościach 5 i 10 mm w dowolnej konfiguracji, podkładki piszczelowe w 8 rozmiarach dla części piszczelowej. W skład kompletu wchodzi: element udowy-1 szt, element piszczelowy z możliwością zastosowania podkładki i trzpienia- 1 szt, wkładka polietylenowa- 1 szt, trzpień elementu piszczelowego- 1 szt, podkładki piszczelowe- 2 szt. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | KPL | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Endoproteza stawu kolanowego poresekcyjna. Implanty endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego typu zawiasowego i poresekcyjnego. Mechanizm endoprotezy stawu kolanowego powinien być oparty na obrotowym zawiasie oraz trzpienie śródszpikowe muszą być przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowej części bliższej muszą być pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne). Wymagany system modularnych implantów umożliwiający wykonanie operacji resekcji nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej. Możliwa resekcja kości udowej w obrębie dystalnej z zastosowaniem systemu zawiasowego. System modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Umożliwiający resekcję od 1/2 dalszej uda do nasady bliższej kości piszczelowej. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. W skład | KPL | 1 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 7 –  ENDOPROTEZY CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 CD | kompletu wchodzą implanty do wyboru śródoperacyjnego w składzie: element udowy - 1 szt, element piszczelowy - 1 szt, wkładka polietylenowa-1 szt, element przedłużający trzpień z elementem udowym- 2 szt, trzpień elementu udowego- 1 szt, trzpień elementu piszczelowego- 1 szt, offset elementu udowego - 1 szt, taca rotacyjna- 1 szt, podkładka piszczelowa- 2 szt, bloczek udowy dystalny- 2 szt, poprzeczka/oś/AXLE- 1 szt, element mocujący poprzeczkę- 2 szt/Femoral Bushing (1 kpl.), element mocujący tacę rotacyjną/Tibia Sleeve- 1 szt, broker/bumper- 1 szt. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 8 –  ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA REWIZYJNA MODULARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna składająca się z: trzpienia tytanowego w kształcie koniakalnym – elementu krętarza pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, cztery offsety, konus V40, możliwość rotacji po założeniu trzpienia. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm w min. trzech rozmiarach szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 3 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10-stopniowym okapem o średnicy wewnętrznej 28mm z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (contraind) zapobiegającego dyslokacji. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min. 3 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70mm. Wkładka polietylenowa z okapem. Skład 1 kpl.: trzpień, panewka press-fit, wkładka polietylenowa, głowa metalowa, śruby, zatyczka 2 szt/kpl. | KPL | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza anatomiczna, bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony. Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st.) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 3 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach | KPL | 20 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 8 –  ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA REWIZYJNA MODULARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 CD | średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm lub panewka bezcementowa typu press-fit dwumobilna (antyluksacyjna), pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji z 0 lub 10 stopniowym okapem. Ponadto panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min. 3 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70mm. Skład 1 kpl: -trzpień (lewy lub prawy) -panewka press-fit -wkładka polietylenowa lub ceramiczna -wkładka dwumobilna, głowa metalowa lub ceramiczna. Śruby, szpilki, obturatory 3szt. – w różnych zestawieniach. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kable stalowe Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0 i długości min. 500mm z plecionki ‘’49 drutów’’ ze stali w komplecie z zaciskiem. | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyty kompresyjne 5,7,9,11 otworowe z nacięciami do kabli, odpowiednio 6,8,10,12 nacięć o długościach 100,110,120,130mm. Komplet: płyta + 8 kabli lub wyprofilowana płyta do złamań krętarzowych o gr 4mm w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium, large) i 6 długościach 100,110,150,160,200,210mm, posiadająca mechanizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o śr. 4,5mm. Komplet płyta + 8 kabli | KPL | 12 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 9 –  KRÓTKI TRZPIEŃ PRZYNASDOWY DO ENDOPROTEZ  STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krótki trzpień przynasadowy, zakrzywiony, wykonany ze stopu tytanowego o porowatej powierzchni. W 2/3 części bliższej dodatkowo pokryty tytanem o zmiennej grubości w procesie plasma spray. Kształt trzpienia minimalizujący resekcję kości i oszczędzający tkanki miękkie w czasie implantacji. Trzpień wersji standardowej oraz ze zwiększonym offsetem a także z modularną szyjką umożliwiającą niezależną regulację offsetu dł. kończyny i antetorsji. W każdej wersji trzpień dostępny w 12 rozmiarach. Głowa ceramiczna Biolox Delta o śr. 28, 32, 36 mm dostępna w 3 długościach szyjki. Wkładka polietylenowa high crosslink symetryczna i asymetryczna (00 , 150 ) o średnicy wewnętrznej 28, 32,36mm Panewka tytanowa typu press-fit o powierzchni porowatej, lita albo z możliwością dodatkowego mocowania śrubami przy wykorzystaniu trzech fabrycznie zaślepionych otworów, w rozmiarach od 44 do 68 mm Instrumentariu dedykowane do przeprowadzania zabiegu z dostępu przedniego (Direct Anterior), umożliwiającego minimalizację okresu hospitalizacji pooperacyjnej. | KPL | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 10 –  IMPLANTY DO CHIRURGII STOPY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa,kaniulowana, bezgłowowa śruba kompresyjna o średnicy 2,5mm i długości 10-36mm | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowa,kaniulowana, bezgłowowa śruba kompresyjna o średnicy 3,0mm i długości 10-40mm, skok co 2mm | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba Snap-Off tytanowa o średnicy 2,0mm, długość 11-14mm | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Implanty tytanowe do korekcji koślawości podskokowej, kaniulowane, stożkowe, z tępym gwintem o średnicy od 8 do 12 mm i długości od 14 do 18 mm | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Implant śródszpikowy do korekcji deformacji pierwszego stawu międzypaliczkowego, tzw. „palca młotkowatego”, wykonany ze stali chirurgicznej, w postaci śruby zakończonej ząbkowanym ostrzem, prosty i z 10 stopniowym zagięciem ostrza w każdym z pięciu rozmiarów w celu uzyskania anatomicznego zgięcia podeszwowego stawu. | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Implant śródszpikowy do korekcji deformacji pierwszego stawu międzypaliczkowego, tzw. „palca młotkowatego”, wykonany ze stali chirurgicznej, w postaci śruby zakończonej ząbkowanym ostrzem, prosty i z 10 stopniowym zagięciem ostrza w każdym z pięciu rozmiarów w celu uzyskania anatomicznego zgięcia podeszwowego stawu. | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka tytanowa do osteotomii Lapidus o grubości 1,5mm, z uskokiem od 0 do 4mm co 1mm. Opcjonalnie dostępna płytka bez uskoku. Płytka pięcio otworowa (w tym jeden otwór umożliwiający kompresję) z możliwością stosowania śrub blokowanych i nieblokowanych o średnicy 2,7mm i 3,5mm z 15-stopniowym odchyleniem od osi otworu w płytce w każdą stronę. | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka tytanowa do osteotomii otwierającej przypodstawnej pierwszego promienia o grubości 1mm, z klinem dystansującym o szerokości od 2 do 5mm, ze skokiem co 1mm. Opcjonalnie dostępna płytka bez klina. Płytki wygięte anatomicznie z możliwością dogięcia do anatomii pacjenta in situ. Płytka czterootworowa z możliwością stosowania śrub blokowanych i nieblokowanych o średnicy 2,7mm i 3,5mm z 15-stopniowym odchyleniem od osi otworu w płytce w każdą stronę. | SZT | 5 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 10 –  IMPLANTY DO CHIRURGII STOPY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Tytanowe śruby do płytek, blokowane i nieblokowane o średnicy 2,7mm i dł. 10- 30mm oraz o średnicy 3,5mm i dł. 10- 60mm do płytek. | SZT | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 11 –  ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu skokowego. Komponent piszczelowy, wykonany ze stopu tytanowego, płaski z centralnym trzpieniem, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20□k), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP), szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Komponent skokowy wykonany ze stopu tytanowego, o krzywiźnie odpowiadającej kości skokowej, z dwoma bolcami, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20□k), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforowo-wapniową (CaP), szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Wkładka polietylenowa swobodnie umieszczona pomiędzy komponentami (tzw. mobile bearing) kongruentna z komponentem piszczelowym i skokowym. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej do wyboru do rodzaj napędu. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 12 –  IMPLANTY ZESPALAJĄCE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2,0mm, 2,3mm, 2,7mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15 stopni. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,7mm, długość 10-26mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,3mm, długość od 10-38mm. Śruby korowe tytanowe (pełny lub częściowy gwint), przekrój 2,7mm, długość 10-26mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,3mm, długość 10-38mm. Komplet: płytka + 8 sztuk śrub korowych lub blokowanych o przekroju 2,3mm lub 2,7mm do wyboru śródoperacyjnie. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu wiertarki na czas trwania umowy. | KPL | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,7mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,3mm, długość od 10-38mm. Śruby korowe tytanowe (pełny lub częściowy gwint), przekrój 2,7mm, długość 10-26mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,3mm, długość 10-38mm. Do wyboru śródoperacyjnego. | SZT | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy (śródstopia i kości piętowej), grubość płytek 1.0-1,5mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2,7mm i 3,5mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15 stopni. Śruby blokowane tytanowe przekrój 3,5mm, długość 10-70mm. Śruby blokowane tytanowe przekrój 2,7mm, długość 8-50mm. Śruby korowe tytanowe przekrój 3,5mm, długość 10-70mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,7mm, długość 8-50mm. Komplet: płytka + 8 sztuk śrub korowych lub blokowanych o przekroju 3,5mm lub 2,7mm do wyboru śródoperacyjnie. | KPL | 8 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 12 –  IMPLANTY ZESPALAJĄCE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Śruby blokowane tytanowe przekrój 3,5mm, długość 10-70mm. Śruby blokowane tytanowe przekrój 2,7mm, długość 8-50mm. Śruby korowe tytanowe przekrój 3,5mm, długość 10-70mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,7mm, długość 8-50mm. Do wyboru śródoperacyjnego. | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, pod śruby o przekroju 1,7mm, grubość 1,0mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory pod śruby o przekroju 1,7mm, grubość 1,0mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe o przekroju 2,3mm, grubość 1,5mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory pod śruby o przekroju 2,3mm, grubość 1,5mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 1,7mm, długość 5-24mm, skok co 2mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 1,7mm, długość 5-24mm, skok co 2mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,3mm, długość 6-26mm, skok co 2mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,3mm, długość 6-26mm, skok co 2mm. Komplet: płytka + 8 sztuk śrub korowych lub blokowanych o przekroju 1,7mm i 2,3mm do wyboru śródoperacyjnego. | KPL | 35 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby korowe tytanowe, przekrój 1,7mm, długość 5-24mm, skok co 2mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 1,7mm, długość 5-24mm, skok co 2mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,3mm, długość 6-26mm, skok co 2mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,3mm, długość 6-26mm, skok co 2mm. Do wyboru śródoperacyjnego. | SZT | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 13 –  ENDOPROTEZY REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpienie rewizyjne stawu biodrowego bezcementowe wykonane ze stopu CoCr. Trzpień rewizyjny porowaty ze standardowym kołnierzem, konus 12/14, długość 190mm. Trzpień rewizyjny porowaty z kołnierzem +15mm, konus 12/14, długość 190mm. Trzpień rewizyjny porowaty anatomiczny, konus 12/14, długość 260mm dostępny w wersji z kołnierzem standard i + 15mm. Trzpienie rewizyjne cementowe wykonane ze stopu CoCr. Trzpień rewizyjny cementowy, konus 12/14, długość 175, 225mm, z kołnierzem standardowym. Trzpień rewizyjny cementowy, konus 12/14, długość 175, 225mm, z kołnierzem +15mm. Trzpień rewizyjny cementowy, konus 12/14, długość 175, 225mm. Opcjonalnie: trzpień rewizyjny cementowy, konus 12/14, długość 300mm. Rodzaj trzpienia do wyboru śródoperacyjnie. | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego - Trzpień rewizyjny wykonany z Ti6Al4V. Możliwość zastosowania kołnierzy o długości 50mm pokrytych HA lub pokryte porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, wypełniających bliższą częć kości udowej w rozmiarze XS, S, M, L. Trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim użebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300mm oraz średnicy w przedziale 12-27mm ze skokiem co 1mm. Trzpień o długości 190mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm bez możliwości zastosowania kołnierzy.. | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | System płytek, kabli i płytek nakrętarzowych do złamań okołoprotezowych. System składając się z płyt tytanowych z wbudowanymi zamkami na kable oraz kabli z zaciskami i bez zacisków, ze stopu kobaltowo-chromowego (Co-Cr). Kable o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej. Płyty tytanowe proste z otworami do przeprowadzenia śrub korowych oraz zamkami na kable o długości od 150 do 250mm. płyty tytanowe nakrętarzowe z zamkami na kable o długośco od 75 do 265mm. System ma umożliwoać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. Komplet: płyta i 9 kabli. | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszyki rekonstrukcyjne tytanowe do operacji rewizyjnych stawu biodrowego wzmacniające lub odtwarzające ubytek panewki. Stosowane w przypadku ubytku stropu panewki, przedniej lub tylnej kolumny miednicy, bądź ściany przyśrodkowej i/lub w przypadku protruzji. Koszyki rekonstrukcyjne dostępne w minimum trzech rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 50 do 62 mm anatomiczne lewe i prawe, z dającymi się modelować tytanowymi blaszkami z wieloma otworami na śruby, ułatwiającymi mocowanie do panewki. Koszyki wzmacniające dostępne w dziewięciu rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm. | SZT | 1 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 13 –  ENDOPROTEZY REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 CD | Szorstka powierzchnia przygotowana w celu poprawy wiązania cementu i lepszego przyczepu kości z zastosowaniem śrub mocujących. Komplet: koszyk rekonstrukcyjny z opcją bez lub z uszami, max. 8 śrub mocujących |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kable z zaciskami o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 14 –  ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa antyluksacyjna stawu biodrowego typu Dual Mobility. Trzpień cementowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, wykonany ze stali nierdzewnej, gładko polerowany. Trzpień w co najmniej 9 rozmiarach o kącie CCD 135 stopni oraz w co najmniej 8 rozmiarach o kącie CCD 126 stopni. Głowa stalowa SST o średnicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długosci szyjki. Panewka cementowa - z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umozliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-63 mm ze skokiem co 2 mm. Powierzchnia panewki polerowana z ożebrowaniem antyrotacyjnym. Panewka himesferyczna z dodatkową 6 stopniowym przewieszeniem w górnej części. Przewieszenie gładko polerowane z zaokrąglonymi brzegami dla zminimalizowania konfliktu z trzpieniem. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-45 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki oraz w rozmiarach 47-63 dla głowy 28 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. | KPL | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza antyluksacyjna bezcementowa stawu biodrowego typu dual mobility. Endprooteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Trzpień bezcementowy, dwie opcje: a) Trzpień tytanowy - Ti6A14V, prosty typu taper, dostępny w 12 rozmiarach w skoku co 1 mm: o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostepny w wersji Standard Offset i High Offset - kąt CCD - 131 stopni dla obu długosci offsetu szyjki, bez zmiany długosci kończyny ( korekta offsetu możliwa na etapie raszplowania ). Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną z czystego tytanu ułatwiająca przerost kostniny, natomiast koniec dalszy oraz szyjka trzpienia gładko polerowane. Trzpień ze stożkiem 12/14 o cyrkulotrapezoidalnym przekroju szyjki, zwiększajacya zakres ruchu o w stosunku do szyjek cylindrycznych. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania i podłużne płetwy ograniczajace rotację. b) Trzpień - bezcementowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony. Głowa metalowa CoCr o średnicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa - z stopu stali nierdzewnej typu dual | KPL | 90 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 14 –  ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 CD | mobility - umozliwiajaca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkladki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania srub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnetrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany.Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów, b) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby. Kołki o długościach 13 mm. śruby mocujace o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-45 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67. Komplet obejmuje trzpień, głowę CoCr, wkładkę polietylenową, panewkę, śruby 2szt, kołki 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza antyluksacyjna bezcementowa stawu biodrowego typu dual mobility. Endprooteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Trzpień bezcementowy, dwie opcje: a) Trzpień tytanowy - Ti6A14V, prosty typu taper, dostępny w 12 rozmiarach w skoku co 1 mm: o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostepny w wersji Standard Offset i High Offset - kąt CCD - 131 stopni dla obu długosci offsetu szyjki, bez zmiany długosci kończyny ( korekta offsetu możliwa na etapie raszplowania ). Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną z czystego tytanu ułatwiająca przerost kostniny, natomiast koniec dalszy oraz szyjka trzpienia gładko polerowane. Trzpień ze stożkiem 12/14 o cyrkulotrapezoidalnym przekroju szyjki, zwiększajacya zakres ruchu o w stosunku do szyjek cylindrycznych. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania i podłużne płetwy ograniczajace rotację. b) Trzpień - bezcementowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony. Głowa metalowa | KPL | 60 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 14 –  ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 CD | CoCr o średnicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa - z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umozliwiajaca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkladki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania srub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnetrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany.Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów, b) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby. Kołki o długościach 13 mm. śruby mocujace o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-45 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67. Komplet obejmuje trzpień, głowę ZrNb, wkładkę polietylenową, panewkę, śruby 2szt, kołki 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem. Endproteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Krótki trzpień o kącie CCD w przedziale 125 a 145 stopni , wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 10 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. Panewka bezcementowa tytanowa Ti6Al4V napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji presfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otwoarami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba oraz zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie różnych artykulacji stawowych: crosslinkowany polietylen do głów CoCr i ZrNb. Wkładki dla głów 36 mm w rozmiarach panewki 52-68 mm, dla głów 32 mm w rozmiarach panrwki 48-62 mm, dla głów 28 mm w rozmiarach panewki 46-60 mm oraz dla głów 22 w rozmiarach panewki 40-44. Komplet obejmuje: trzpień, głowę ZrNb, wkładkę, panewkę, śruby, zaślepki. | KPL | 20 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 14 –  ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Krótki trzpień dla młodych pacjentów o kącie CCD w przedziale 125 a 145 stopni, wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 10 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. Panewka bezcementowa tytanowa Ti6A14V napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66mm ze skokiem co 2mm w wersji pressfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba oraz zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie artykulacji ceramika – ceramika dla głów 36mm w rozmiarach 52-68mm, dla głów 32mm w rozmiarach 48-50mm. Komplet obejmuje: trzpień, głowę ceramiczną, wkładkę ceramiczną i panewkę, śruby, zaślepki. | KPL | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 15 –  ZESTAW JEDNORAZOWY DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw jednorazowy do terapii podciśnieniowej wytwarzający niezmienne podciśnienie minimum 80mmHg. Zestaw składa się z dwóch opatrunków piankowych z warstwą kleju silikonowego orz drenem, pompki podciśnieniowej, pasków mocujących oraz dwóch baterii A4. Rozmiary: 10x40cm, 10x30cm, 15x15cm, 15x30cm, 20x20cm, 25x25cm, 15x20cm- do wyboru w zależności od potrzeb | ZEST | 25 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHS Płytka dynamiczna do zespolenia złamania krętarzowego, kąt 130, 135, 140, 145, 150 stopni, od 2 do 14 otworów. Śruba główna DHS/DCS o śr. 12,7mm dł. od 55 do 140mm. Śruby korowe śr. 4,5mm.Śruba kompresyjna w długościach 19mm i 28,5mm. Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium wyłącznie do tego typu zespolenia oraz sterylne implanty. Komplet: płyta DHS + śruba kompresyjna + śruba doszyjkowa + 6 śrub korowych + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty w stali, sterylne. | SZT | 35 |  |  |  |  |  |
| 2 | DCS Płytka dynamiczna wraz z miejscem na mechanizm naprężający do zespolenia złamania części dalszej kości udowej, kąt 90, 95 stopni, od 6 do 12 otworów. Śruba główna o śr. 12,7mm, dł. od 55 do 140mm. Śruba kompresyjna w długościach 19mm i 28,5mm. Śruby korowe śr. 4,5mm. Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium wyłącznie do tego typu zespolenia. Komplet: płyta DCS + śruba kompresyjna + śruba doszyjkowa + 12 śrub korowych + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty w stali, sterylne. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka rynienkowa 1/3 koła pod śruby 3,5mm, ilość otworów od 2 do 12, długość od 25 do 145mm. Stal. | SZT | 70 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka blokująco-kompresyjna prosta 4,5mm, szeroka, z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Na obu końcach płytek otwory pod aparat kompresyjny. Ilość otworów od 4 do 24, długość od 85 do 444mm. Pod śruby korowe o średnicy 4,5mm. Materiał stal, sterylny. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka rynienkowa 1/2 koła pod śruby 4,5mm z możliwością zastosowania śrub kompresyjnych, ilość otworów od 2 do 12, długość od 39 do 199mm. Stal | SZT | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka podporowa w kształcie litery T pod śruby korowe 4,5mm, uniwersalna do prawej i lewej kończyny, ilość otworów od 3 do 8, w długościach od 68mm do 148mm, stalowe. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytki do bliższej nasady kości udowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane do kości udowej z ugięciem o promieniu 2,3mm z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. 6 punktów fiksacji w części proksymalnej, w tym jedna śruba kotwiczona w ostrodze. Płytka ze spłaszczonym końcem z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. W głowie 3 otwory pod druty Krschnera. Implanty ze stali nierdzewnej w rozmiarach od 99 | SZT | 2 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 CD | do 396mm. Płytki akceptują śruby: 4,5mm korowe i blokowane; 5,7mm kaniulowane blokowane; 6,5mm gąbczaste; 6,5mm kaniulowane koniakalne i kaniulowane blokowane. Możliwość założenia płyty metodą małoinwazyjną z celownika przeziernego. Implanty sterylne. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zespolenia płytkowe. Płytki do małych fragmentów – ograniczonego kontaktu z okostną. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka blokująco-kompresyjna prosta 3,5mm z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Na obu końcach płytek otwory pod aparat kompresyjny. Od 4 do 22 otworów, długość od 67 do 330mm. Implant wykonany ze stali, dostarczany sterylny. | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka w kształcie litery T 3,5mm, kompresyjna, dłoniowa, do złamań dalszej nasady kości promieniowej, pod śruby 3,5mm, 3 otwory w nasadzie, od 4 do 5 otworów w trzonie, w długościach od 56 do 67mm, stalowe, sterylne. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytka w kształcie litery T 3,5mm, skośna, grzbietowa, kompresyjna, do złamań dalszej nasady kości promieniowej, uniwersalna do prawej i lewej kończyny, 3 otwory w nasadzie, od 3 do 5 otworów w trzonie, w długościach od 52 do 73mm. Implanty w stali, sterylne. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytki do kości piętowej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki 12 otworowe w rozmiarach od 60mm do 68mm. Implant sterylny. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytka blokująco –kompresyjna rekonstrukcyjna 3,5mm z okrągłymi , gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Grubość płytki 2,8mm , szerokość 10,0mm w długościach od 46 do 263mm, ilość otworów od 4 do 22. implanty w stali , sterylne. | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5 stopniowym pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzania z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji śruby 3,5mm w rozmiarach od 73 do 187mm, od 4 do 13 otworów w trzonie. Implanty w stali, sterylne. Komplet płytka + 7 śrub blokowanych + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | KPL | 15 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Płytka prosta kompresyjna pod śruby korowe 3,5mm, grubość 3,4mm, szerokość 10,0mm, w długościach od 25 do 265mm, z otworami od 2 do 22. Implanty w stali. | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruba korowa średnica 3,5mm z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, z pełnym gwintem, samogwintująca w długościach od 10 do 40 ze skokiem co 2mm oraz długościach od 45 do 110mm, ze skokiem co 5mm. Implanty w stali, sterylne. | SZT | 500 |  |  |  |  |  |
| 16 | Śruba do kości gąbczastej średnicy 4,0mm z pełnym gwintem, w długościach od 10 do 30mm ze skokiem co 2mm oraz od 30 do 100mm ze skokiem co 5mm. Implanty w stali, sterylne. | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruba do kości gąbczastej średnicy 4,0mm z częściowym gwintem, w długościach od 10 do 30mm ze skokiem co 2mm oraz w długościach od 35 do 100mm ze skokiem co 5mm. Implanty w stali, sterylne. | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5 stopniowym pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 4,5mm w rozmiarach od 94 do 309mm, od 4 do 16 otworów. Implanty w stali, sterylne. | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka prosta, wąska kompresyjna, od 2 do 24 otworów, długość od 39 do 390mm. Materiał: stal. Pakowane sterylnie. | SZT | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Śruba korowa średnica 4,5mm, z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, samogwintująca z pełnym gwintem w długościach od 14 do 145mm. Stal. Pakowane sterylnie. | SZT | 110 |  |  |  |  |  |
| 21 | Śruba kostkowa średnicy 4,5mm, z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, długość gwintu od 12 do 32mm, w długościach całkowitych od 25 do 70mm. Stal. Pakowane sterylnie. | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | Śruba gąbczasta o średnicy 6,5mm, z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, długości gwintu 16mm, w długościach całkowitych od 30 do 120mm. Stal. Pakowane sterylnie. | SZT | 16 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Śruba gąbczasta o średnicy 6,5mm, z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, długości gwintu 32mm, w długościach całkowitych od 45 do 150mm. Stal. Pakowane Sterylnie. | SZT | 16 |  |  |  |  |  |
| 24 | Śruby kaniulowane średnica 2,5mm oraz 3,0mm, samogwintujące i samowiercące, częściowo gwintowane, w długości całkowitej od 8 do 50mm. Stal. Pakowane sterylnie. | SZT | 25 |  |  |  |  |  |
| 25 | Śruby kaniulowane średnica 4,0mm samowiercące, krótko nagwintowane od 5 do 15mm długości gwintu, w długości całkowitej od 10 do 70mm. Stal. Pakowane sterylnie. | SZT | 40 |  |  |  |  |  |
| 26 | Śruby kaniulowane średnica 5,5mm, samowiercące, z krótkim gwintem od 16 do 32mm oraz z pełnym gwintem, długości całkowitej od 20 do 120mm. Stal. Pakowane sterylnie. | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 27 | Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samowiercące, z gwintem 16mm, w długości całkowitej od 30 do 130mm. Stal. Pakowane sterylnie. | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 28 | Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samowiercące, z gwintem 32mm, w długości całkowitej od 45 do 130mm. Stal. Pakowane sterylnie, | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 29 | Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samowiercące, z pełnym gwintem w długości całkowitej od 30 do 130mm. Stal. Pakowane sterylnie. | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Podkładka średnica 8mm oraz 12,7mm. Stal. (Opakowanie – 6szt.) | OP | 6 |  |  |  |  |  |
| 31 | Śruby kaniulowane kompresyjne z gwintowaną głową. Średnica 3,0mm, w długości całkowitej od 8 do 40mm. Stal. Pakowane sterylnie. | SZT | 25 |  |  |  |  |  |
|  | ZESPOLENIA ŚRÓDSZPIKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Gwóźdź udowy kaniulowany, rekonstrukcyjny wprowadzany ze szczytu krętarza większego, tytanowy. Gwoździe w średnicach 10; 11,5; 13; 14; 16mm, w długościach od 30 do 50cm, ze skokiem co 2cm, kąt szyjkowo trzonowy 130 i 135 stopni. Śruba tytanowa blokująca w części bliższej i dalszej o średnicy 5,0mm, z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiający trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Zaślepka do gwoździa dostępna w 5 rozmiarach (od 0 do 20mm). Blokowanie rekonstrukcyjne za pomocą 2 śrub doszyjkowych o średnicy 6,4mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 2 śruby blokujące + 2 śruby doszyjkowe + zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | KPL | 2 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Gwóźdź udowy kaniulowany wprowadzany ze szczytu krętarza większego, tytanowy. Gwoździe w średnicach 10; 11,5; 13; 14; 16mm, w długościach od 30cm do 50cm, ze skokiem co 2 cm, kąt szyjkowo trzonowy 130 i 135 stopni. Śruba tytanowa blokująca w części bliższej i dalszej o średnicy 5,0mm, z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiający trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Zaślepka do gwoździa dostępna w 5 rozmiarach (od 0 do 20mm). Możliwość blokowania rekonstrukcyjnego za pomocą 2 śrub doszyjkowych o średnicy 6,4mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 3 śruby blokujące + zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący | KPL | 6 |  |  |  |  |  |
| 34 | Gwóźdź śródszpikowe tytanowy, kaniulowany do zaopatrzenia złamań kości piszczelowej oraz nadkłykciowych złamań kości udowej; dostępny w średnicach 8,5; 10; 11,5; 13mm oraz długościach od 26 do 50cm (w skoku co 2 cm). W gwoździu piszczelowym 4 opcje wielokątowego blokowania proksymalnego, 3 otwory gwintowane (w tym jeden wyposażony w polietylenową wkładkę dającą blokowanie kątowe) oraz jeden otwór podłużny. Śruba tytanowa blokująca w części bliższej i dalszej o średnicy 4,5 dla gwoździ 8,5mm oraz 5,0mm dla pozostałych średnic. Dystalnie 3 otwory umożliwiające blokowanie w 2 płaszczyznach. Ostatni otwór gwintowany, oddalony 5mm od końca gwoździa. W gwoździu udowym 3 gwintowane otwory dla blokowania w obrębie nasady dalszej uda, w tym 2 wyposażone we wkładki polietylenowe. Śruby blokujące z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiający trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Zaślepka do gwoździa dostępna w 5 rozmiarach (od 0 do 20mm). Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 5 śrub blokujących + zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | KPL | 20 |  |  |  |  |  |
| 35 | Gwóźdź śródszpikowy, tytanowy do zaopatrzenia złamań kości ramiennej; dostępny w średnicach 8/7mm; 9/7,5mm; 10/8,5mm oraz długościach od 16 do 30cm (w skoku co 2cm). Gwóźdź o trapezoidalnym przekroju proksymalnym dostępny w 2 opcjach: z ugięciem proksymalnym lub prosty. Proksymalnie 4 gwintowane otwory, w tym 3 | KPL | 12 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 CD | wyposażone we wkładki polietylenowe dające blokowanie kątowe. Śruby proksymalne samogwintujące, gąbczaste o średnicy 5mm. Śruby dystalne korowe, samogwintujące o średnicy 4,0mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 3 śruby gąbczaste + 2 śruby korowe + zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy blokowany o kącie szyjkowo trzonowym 125 lub 130 stopni do zaopatrzenia złamań szyjki i trzonu kości udowej, złamań przezkrętarzowych i podkrętarzowych wprowadzany od krętarza większego, dostępny w średnicach 10; 11,5; 13mm oraz długościach od 180 do 480mm. Gwóźdź o trapezoidalnym przekroju proksymalnym ze zintegrowaną śrubą ustalającą. Gwóźdź krótki (180mm i 200mm) z podłużną szczeliną na końcu, redukującą ryzyko złamań poniżej gwoździa. Zintegrowany system śrub doszyjkowych, kompresyjnych umożliwiający śródoperacyjną kompresję odłamów. Śruba główna o średnicy 11mm w rozmiarach od 70 do 125mm (śruba kompresyjna o średnicy 6,4mm w rozmiarach od 65 do 120mm). Możliwość zastosowania śruby podkrętarzowej pojedynczej o średnicy 11mm w długościach od 70 do 125mm. Śruba blokująca w części dystalnej o średnicy 5mm.Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet obejmuje gwóźdź + zintegrowany system śrub doszyjkowych + 2 wkręty blokujące i zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący | KPL | 70 |  |  |  |  |  |
| 37 | Gwóźdź odpiętowy do artrodezy stawu skokowego o średnicy 10mm oraz 11,5mm w długościach 16, 20, 25 cm. Gwóźdź prosty prawy i lewy. Dystalnie 3 otwory gwintowane prowadzące śruby pod różnymi kątami. Proksymalnie 2 otwory w tym jeden dynamiczny. Śruby blokujące 5,0mm, z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiający trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Wszystkie implanty pakowane sterylnie wykonane z tytanu. Komplet: 1 gwóźdź + 5 śrub blokujących + zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | KPL | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Śruby blokujące tytanowe, z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiający trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Śruby kodowane kolorami w zależności od rozmiaru. Średnica od 4,5 do 5,0mm. Długość od 20mm do 110mm, ze skokiem co 5mm. | SZT | 10 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Śruby korowe do mikrozespoleń kości, śr. 1,5mm, w dł. od 6 do 24mm, stalowe. | SZT | 40 |  |  |  |  |  |
| 40 | Śruby korowe do mikrozespoleń kości śr. 2,0mm, w dł. od 6 do 38mm, stalowe. | SZT | 180 |  |  |  |  |  |
| 41 | Płyty pod śruby korowe 2,0mm, dynamiczno-kompresyjna, ograniczonego kontaktu z okostną, stalowe. Prosta (17-100mm), kształt – T, L, H. | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 42 | Płyta pod śruby korowe 1,5mm, stalowa. Prosta 100mm, kształt L, H. | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | Płyta udowa do osteotomii korekcyjnej, pod śruby korowe 4,5mm, dynamiczno-kompresyjna, o kącie 90, 100, 110, 120, 130 stopni, grubości 6mm i szerokości 16,1mm, w długości ostrza od 40 do 75mm, stalowa. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Trzon płytek zakrzywiony w kierunku przednim dla zminimalizowania uszkodzeń przyczepu mięśnia naramiennego. W części proksymalnej 6 otworów na druty Kirschnera lub szwy. Otwory z podcięciami od spodu ułatwiającymi szycie. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5mm w rozmiarach od 89 do 216mm. Materiał stal. Pakowane sterylnie. Komplet: płyta + 8 śrub blokowanych + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | KPL | 40 |  |  |  |  |  |
| 45 | Płytka blokująco-kompresyjna prosta 3,5mm z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Na obu końcach płytek otwory pod aparat kompresyjny. Płyty od 4 do 22 otworów, w dł. od 67 do 330mm. Materiał stal. Komplet: płyta + 5 śrub blokujących + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Pakowane sterylnie. | KPL | 15 |  |  |  |  |  |
| 46 | Płyta blokująco-kompresyjna, rekonstrukcyjna, pod śruby o średnicy 3,5mm oraz 2,7mm. Płyty pod śruby 3,5mm od 4 do 14 otworów, w dł. od 46 do 166mm oraz płyty pod śruby 2,7mm od 4 do 14 otworów, w dł. od 32 do113mm. Materiał stal. Komplet: płyta + 5 śrub blokujących + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Pakowane sterylnie | KPL | 25 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | System płytek do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładanych z odstępu bocznego, tylnego i przedniego. Płyty z zastosowaniem śrub z możliwością wielokierunkowego blokowania, zarówno w nasadzie jak i w trzonie, płytki prawe i lewe. Płytka przyśrodkowa od 3 do 6 otworów długości od 89 do 127mm płytka tylna od 3 do 5 otworów, długość od 47 do 72mm i płytka przednia od 3 do 6 otworów w dł. od 74 do 107mm. W głowie płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Możliwość zastosowania śrub 5,0mm stosowanych w przypadku osteopenii. Płytki do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe oraz przednioboczne prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki przednioboczne z 3 wcięciami ułatwiającymi założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Płytki przyśrodkowe ze spłaszczonym końcem dalszym dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki przednioboczne w rozmiarach od 72 do 186mm oraz płytki przyśrodkowe w rozmiarach od 146 do 272mm. Materiał stal. Komplet: płyta + 9 śrub blokujących + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty sterylne. | KPL | 20 |  |  |  |  |  |
| 48 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej – przyśrodkowa lub boczna. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i tylno przyśrodkowej. Płyty z zastosowaniem śrub z możliwością wielokierunkowego blokowania, zarówno w nasadzie jak i w trzonie, płytki prawe i lewe. W głowie płyty otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Płytka tylnoprzyśrodkowa od 4 do 7 otworów, dł. od 64 do 98mm, płytka boczna od 4 do 6 otworów w dł. od 68 do 93mm. Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5 stopniowym pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5mm w rozmiarach od 73 do 187mm. Materiał stal. Komplet: płyta + 9 śrub blokujących + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty sterylne. | KPL | 10 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Płytka prosta 4,5mm wąska kompresyjna, od 2 do 22 otworów, długość od 52 do 412mm, podłużne otwory. Materiał: stal. Komplet: płyta + 6 śrub blokowanych + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty pakowane sterylnie. | KPL | 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | Płytka prosta 4,5mm, blokująco-kompresyjna z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe, od 4 do 24 otworów(ze skokiem co 2 otwory), długość od 85 do 444mm. Materiał: stal. Komplet: płyta + śruby blokowane 7szt. + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty sterylne. | KPL | 2 |  |  |  |  |  |
| 51 | Śruba blokowana 3,5mm z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, samogwintująca, w dł. od 10 do 110mm. Pakowana sterylnie. | SZT | 100 |  |  |  |  |  |
| 52 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5 stopniowym pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 4,5mm w rozmiarach od 94 do 309mm. Płyta zakładana z użyciem zewnętrznego radioprzyziernego celownika, możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych o śr. 5,7mm. Komplet obejmuje: 1 płyta + 9 śrub blokowanych o średnicy 4,5mm, śruby kaniulowane 2 szt. + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty sterylne. | KPL | 10 |  |  |  |  |  |
| 53 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki z rekonstrukcyjnymi wcięciami zakładane z dostępu bocznego, przyśrodkowego lub tylno-bocznego. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Płytki umożliwiające utworzenie konstrukcji 90° - 90° lub 180°. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki z otworami gwintowanymi pod śruby 2,7mm w nasadzie oraz 3,5mm w trzonie, w rozmiarach od 77 do 207mm, od 5 do 13 otworów. Pakowane sterylnie. Komplet: płytka, 9szt. śrub blokowanych o średnicy 2,7mm lub 3,5mm + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | KPL | 10 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Płytki do dalszej nasady kości udowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane do kości udowej z ugięciem przednim, z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. 5 punktów fiksacji w nasadzie. Płytka ze spłaszczonym końcem z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. W głowie otwór pod drut Kirschnera oraz 3 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych o śr. 5,7mm. Implanty ze stali nierdzewnej w rozmiarach od 155 do 399mm. Możliwość założenia płyty metodą małoinwazyjną z celownika przeziernego, od 6 do 19 otworów w trzonie. Komplet: płytka, 12szt. śrub blokowanych 4,5mm + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | KPL | 8 |  |  |  |  |  |
| 55 | Śruby blokowane o śr. 2,5mm oraz 2,7mm, samogwintujące, w dł. od 10 do 70mm. | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 56 | Śruby korowe o śr. 2,5mm oraz 2,7mm, samogwintujące, w dł. od 10 do 70mm. | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 57 | Płytki do bliższej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki z rekonstrukcyjnymi wcięciami. Spłaszczony koniec bliższy do małoinwazyjnego wprowadzenia. Płytki w części dystalnej wyposażone w dwa ostro zakończone zęby, dwa gwintowane otwory pod śruby 2,7mm oraz 2 otwory pod druty Kirschnera. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w rozmiarach od 56 do 157mm. Komplet: płyta + 8szt. śruba blokowana 3,5mm lub 2,7mm + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący | KPL | 10 |  |  |  |  |  |
| 58 | Śruba kaniulowana, blokowana 5,7mm z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, samogwintująca i samowiercąca, w dł. od 20 do 120mm. | KPL | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | Śruba kaniulowana, blokowana oraz kaniulowana koniakalna o średnicy 6,5mm z gniazdem heksagonalnym 4,7mm, samogwintująca i samowiercąca, w dł. od 60 do 130mm. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | Śruba blokowana 4,5mm z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, samogwintujące, w dł. od 10 do 130mm. | SZT | 25 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Płytki do obojczyka, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki z rekonstrukcyjnymi wcięciami zakładane z dostępu górnego lub dolnego. Płytki dystalne z otworami gwintowanymi pod śruby 2,7mm w nasadzie oraz 3,5mm w trzonie. Płytki przyśrodkowe wyłącznie z otworami pod śruby 3,5mm. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali nierdzewnej w długościach od 81 do 121mm. Komplet: płyta + 8 śrub blokowanych 3,5mm lub 2,7mm + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący | SZT | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 17 –  ZESTAW DO MIESZANIA I PODAWANIA CEMENTU KOSTNEGO ORAZ ZESTAW DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA TKANEK

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw podwójny /tzw. biodrowy/ - zawierający 2 mieszalniko /strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o dwóch długościach /długa i krótka/. W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowi umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach: 2x40g. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do mieszania cementu: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami, pistolet do podawania cementu. | SZT | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw pojedynczy /tzw. kolanowy/ - zawierający 1 mieszalniko /strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o dwóch długościach /długa i krótka/. W zestawie ponadto: uszczelniacz krętarzowi umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach: 1x40g. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do mieszania cementu: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami, pistolet do podawania cementu. | SZT | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do ciśnieniowego czyszczenia tkanek miękkich i kości. Zestaw uniwersalny do kolana i do biodra /oraz traumy/ bez odsysania, zawierający dwie końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni /kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna/. Pistolet do płukania posiadający dwa ustawienia mocy strumienia płuczącego, odpowiednio do tkanek miękkich i do kości. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do płukania: pistolet i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami. | SZT | 120 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 18 –  CEMENT KOSTNY Z ANTYBIOTYKIEM

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny z antybiotykiem – op. = 40g. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. | OP | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami: cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i kindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 1x40g. | OP | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Resorbowalny, syntetyczny materiał kościozastępczy z dodatkiem gentamycyny o właściwości buforującej to znaczy regulującej Ph układu w postaci granulek. Opakowanie – 20 granulek – 5cm3 | OP | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw zawierający sterylne formy jednorazowe, 3 cementy kostne z dwoma antybiotykami, mieszalnik próżniowy podwójny. Sterylne formy jednorazowe do wytwarzania tzw. spacerów przeznaczonych do tymczasowego zastąpienia protezy stawu kolanowego w ramach dwuczasowej septycznej wymiany endoprotezy. Składają się z komponentu piszczelowego i udowego, które tworzą artykulację i są ruchome względem siebie. Istnieje możliwość ich stosowania zarówno w prawym stawie kolanowym , jak i w lewym .Formy są w rozmiarach S – komponent udowy 60mm; komponent piszczelowy 65mm; M – komponent udowy 70mm, komponent piszczelowy 75mm; L – komponent udowy 80mm, komponent piszczelowy 85mm. Asortyment dostępny śródoperacyjnie w co najmniej 3 rozmiarach. | KPL | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 19 –  CEMENT KOSTNY BEZ ANTYBIOTYKU

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny bez antybiotyku – op. = 40g. Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. | OP | 220 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny bez antybiotyku – op. 2x40g. Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. | OP | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 20 –  CEMENT KOSTNY Z  TOBRAMYCYNĄ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radiologicznie cieniujący cement kostny z Tobramycyną. Opakowanie cementu kostnego ma zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki. Jednym ze składników jest ampułka zawierająca 20ml bezbarwnego, łatwopalnego płynnego monomeru. Płyn jest sterylizowany na drodze filtracji membranowej. Drugim składnikiem jest opakowanie 41g sterylnego proszku w tym 1g Tobramycyny (pod postacią siarczanu). Proszek jest sterylizowany promieniowaniem gamma. Sterylne antybiotyki są dodawane do mieszanki cementowej, a następnie pakowane w warunkach sterylnych. Siarczan baru wchodzący w skład cementu kostnego stanowi środek kontrastowy dla badań radiologicznych | SZT. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 21 –  SYSTEM SZYCIA ŁĄKOTEK

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do szycia łąkotek. Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samodociskowy węzeł umożliwiający zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implanty zakładane są rzędowo w pojedyńczą, półotwartą jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowatego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. | SZT. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocowanie udowe typu endobutton. Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka ma trwałe związania fabryczne z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15 do 60mm. Skok pętli co 5mm. Implant zawiera dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Wszystkie rozmiary do wyboru śródoperacyjnie: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60mm. Wymagane instrumentarium umożliwiające założenie implantu. Zamawiający wymaga dostarczenia systemu rewizyjnego do mocowania udowego w postaci przedłużonej płytki stanowiącej nakładkę na płytkę właściwą. | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, oparty na bazie dwóch guzików, wykonanych ze stali nierdzewnej, połączonych taśmą chirurgiczną o szerokości 2,3 mm oraz wiertła/drutu o średnicy 3,5 mm, na którego dystalnym końcu znajduje się oczko. System umożliwiający redukcję dystansu pomiędzy guzikami bez wiązania węzła. Dostępny w dwóch wersjach: 1. zestaw do rekonstrukcji więzozrostu w przypadku złamanej kości strzałkowej - guzik boczny osadzony jest w otworze 3,5 mm oraz licuje się z powierzchnią płyty użytej do zespolenia złamania 2. zestaw do rekonstrukcji więzozrostu bez złamanej kości strzałkowej Konstrukcja systemu umożliwiająca mikro ruchy pomiędzy kością piszczelową a strzałkową, eliminująca komplikacje powszechnie występujące w przypadku zespolenia sztywnymi śrubami do rekonstrukcji więzozrostu. | SZT | 20 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 21 –  SYSTEM SZYCIA ŁĄKOTEK

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostkoątka z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm na stałe połaczona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90mm-10mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | SZT | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm. Do wyboru śródoperacyjnego. | SZT | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 22 –  GWÓŹDŹ ODPIĘTOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź odpiętowy kaniulowany, posiadający 2 lub 3 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu występujący w wersji do złamań kości piętowej jak i do artrodezy. Gwóźdź o średnicy 10mm w rozmiarach 45,50,55mm w wersji urazowej oraz 12mm średnicy i długości 65,75,85mm w wersji do artrodezy. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od 24mm do 40mm rosnąco co 2mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Do wyboru wersja urazowa lub do artrodezy . Komplet : 1 gwóźdź + 3 śruby + zaślepka | KPL | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 23 –  KOTWICE DO REKONSTRUKCJI OBRĄBKA STAWU BARKOWEGO I STOŻKA ROTATORÓW.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 5mm zaopatrzona w dwie nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione, zaopatrzona w jednorazowy aplikatur i wiertło dedykowane do kotwicy. | SZT | 16 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotwice barkowe. Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2,8mm zaopatrzona w jeden szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikatur i wiertło dedykowane do kotwicy. | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw 2 tytanowych płytek z 4 otworami w każdej i kombinacji 4 polyethylenowych nici, wysokiej wytrzymałości, stosowany do artroskopowej rekonstrukcji przewlekłego zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego (AC) metodą Weaver-Dunn-Chuinard (WDC) , gdzie węzeł jest położony poniżej kości kruczej , a nie nad obojczykiem, tym samym pozwala uniknąć ewentualnej erozji przez skórę, wynikającej z infekcji miejscowej. Zestaw sterylny, celownik dostępny jako zestaw lotny. | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy. | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 24 –  ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID. Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22,2 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Głowa metalowa CoCr o średnicy 36 mm, 40 mm i 44 mm w min. 3 długościach szyjki. Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm i 36 mm w min. 3 długościach szyjki. W skład kpl wchodzą: - wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej – 1 szt. - głowa metalowa/ceramiczna- 1 szt. - głowa polietylenowowa – 1 szt. | KPL | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień prosty, przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,2 mm, 28 mm i 32 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka pierwotna, sferyczna z pokryciem przestrzenną okładziną wykonaną w technologii 3D (3-wymiarowej) umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz bio-integrację panewki, zapewniając wysoki współczynnik tarcia. Na powierzchni zewnętrznej panewki bruzdy/rowki poprawiające pierwotną fiksację. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej przeznaczonej do dodatkowej fiksacji śrubami (od 16mm do 60mm). Panewka dostępna w rozmiarach od 44mm do 66mm ze skokiem co 2mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 22,2mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością | KPL | 20 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 24 –  ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 CD | zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. W skład kpl wchodzą: - Trzpień 1 szt. - Panewka press fit 1 szt. - Wkładka polietylenowa 1 szt. - Głowa metalowa 1 szt. - śruby, plug – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, anatomiczna (strona prawa oraz lewa) wykonana w technologii 3D (3-wymiarowej) z wysoce porowatego czystego Tytanu (CPTi) z przesunięciem osiowym (offsetem) centrum rotacji (w zależności od rozmiaru od 3.3mm do 8.4mm) oraz ściętym przednim stropem zmniejszającym ryzyko konfliktu z sąsiadującymi tkankami miękkimi. Budowa panewki umożliwiająca użycie tradycyjnych śrub panewkowych do kości gąbczastej (od 15mm do 60mm), w zależności od rozmiaru 6 lub 7 śrub oraz dzięki pogrubionemu górnemu stropowi panewki użycie śrub obwodowych skierowanych w stronę kolumny tylnej miednicy, w zależności od rozmiaru 2 lub 5. Panewka dostępna dla strony prawej oraz lewej w rozmiarach od 54mm do 80mm ze skokiem co 2mm. Panewka w pełni kompatybilna z wkładkami ceramicznymi, polietylenowymi oraz wkładką dwumobilną. Panewka umożliwia zastosowanie głowy ceramicznej lub CoCr. W skład kpl wchodzą: - Panewka – 1 szt. - Śruba – 2 szt. - Plug – 1 szt. | KPL | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 25 –  ZESTAW JEDNORAZOWYCH WIERTEŁ DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw jednorazowych wierteł do rekonstrukcji więzadła krzyżowego metodą biologiczną – pressfit. W skład jednego kompletu wchodzą trzy jednorazowe wiertłą: XD 1B – R 10/9mm – 7050110016, XD 2B – R 8/7mm 7050110018, XD 3B – R 8/7mm 7050110019 (lub równoważne). Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie kompletnego zestawu narzędzi umożliwiającego użycie wierteł na czas trwania umowy (adaptery do wierteł na końcówkę Jacobsa). | KPL | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 26 –  GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE DO OBOJCZYKA I ZESPOLENIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | SZT | 13 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 6 lub 8 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 15 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | SZT | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 6 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 18 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | SZT | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm | SZT | 20 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 26 –  GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE DO OBOJCZYKA I ZESPOLENIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 24 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 27 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej (w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | SZT | 10 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 26 –  GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE DO OBOJCZYKA I ZESPOLENIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 27 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej (w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 27 –  ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO – ZAWIASOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi o długościach odpowiednio dla części udowej: 160, 182, 185, 190mm oraz dla części piszczelowej: 120 i 160mm. Trzpienie udowe powinny zachowywać fizjologiczne 6 stopni koślawości. Wymagana dostępność min. 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy lub udowy. Proteza rewizyjna kolana składająca się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | KPL | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw centralizerów do trzpieni cementowych endoprotezy rewizyjnej kolana o szerokościach 12, 14, 16mm. Zestaw: 3szt | KPL | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkładki wyrównawcze tytanowe, piszczelowe o grubościach 5, 10, 15mm. | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw podkładek wyrównawczych, udowych polietylenowych o grubościach 20, 25mm. Zestaw: 2szt. | KPL | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Korek do cementu o średnicy: 12-20mm. | SZT | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 28 –  SYSTEMY BLOKOWANYCH GWOŹDZI DO ZESPOLEŃ NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź blokowany do zespoleń nasady bliższej kości ramiennej z możliwością zamiany w endoprotezę anatomiczną. System umożliwiający zastosowanie do 3 śrub proksymalnie oraz dwóch krzyżujących się śrub „wznoszących” dla przyśrodkowego wsparcia fragmentów głowy, a także do 3 śrub dystalnie. System umożliwiający zastosowanie komponentu głowy anatomicznej w przypadku braku zrostu. Gwóźdź o średnicy 8,5mm i 10mm, długość 120mm. Zaślepka proksymalna. Śruby korowe blokujące o przekroju 4,5mm, długość od 20 do 85mm. Kpl: gwóźdź, zaślepka, śruby blokujące korowe o przekroju 4,5mm – 8 szt. | KPL | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa endoprotezy w minimum 6 rozmiarach. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź do zespoleń złamań części bliższej kości ramiennej implantowany i blokowany pozastawowo. Gwóźdź wprowadzany skośnie w głowę kości ramiennej poprzez boczną korówkę. Blokowany proksymalnie za pomocą do 3 śrub korowych, w części środkowej za pomocą 2 śrub korowych, natomiast dystalnie płytką umieszczoną na bocznej korówce. Gwóźdź lewy/prawy o średnicy 8,0mm w dwóch długościach. Płytka ustalająca w czterech rozmiarach. Śruba łącząca. Śruby korowe kaniulowane o przekroju 4mm, w długościach od 20 do 60mm. Kpl: gwóźdź, płyta ustalająca, śruba łącząca 1 szt, śruby korowe kaniulowane o przekroju 4,0mm – 6 szt. | KPL | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

- PAKIET NR 29 –  DRUTY  KIRSCHNERA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drut Kirschnera 28cm, śr.1,0mm Stal | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drut Kirschnera 27- 28cm, śr.1,2mm Stal | SZT | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Drut Kirschnera 27- 28cm, śr.1,4mm Stal | SZT | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Drut Kirschnera 27- 28cm, śr. 1,6mm Stal | SZT | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut Kirschnera 28cm, śr.1,8mm Stal | SZT | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Drut Kirschnera 28cm, śr 2,0mm. Stal | SZT | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Drut Kirschnera 28cm, śr.2,5mm Stal | SZT | 80 |  |  |  |  |  |
| 8 | Drut Kirschnera 28cm, śr.3,0mm Stal | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Drut plastyczny do zespoleń śr. 0,8mm, w rolce w długości 10m. Stal | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Drut plastyczny do zespoleń śr1,0mm, w rolce w długości 10m. Stal | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Drut plastyczny do zespoleń śr.1,25mm, w rolce w długości 10m. Stal | SZT | 4 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 29 –  DRUTY  KIRSCHNERA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Drut plastyczny do zespoleń śr.1,5mm, w rolce w długości 10m. Stal | SZT | 4 |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 30 –  PREPARAT KOŚCIOZASTĘPCZY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał biodegradowalny i biokompatybilny do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz tkankach miękkich, może być używany w miejscach zainfekowanych, całkowicie wchłanialny. Dostępny w pastach lub granulkach | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 31 –  TRÓJKŁYKCIOWA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trójkłykciowa endoproteza stawu kolanowego. Cementowa, pierwotna, trójkłykciowa endoproteza stawu kolanowego składająca się z; komponentu udowego, komponentu piszczelowego przystosowanego do mocowania na stałe wkładki i polietylenowej wkładki. System musi zawierać dostępne w razie konieczności implanty rzepki, przedłużki piszczelowe, implanty w wersjach bezcementowej oraz z ruchomą wkładką ( mobile bearing). Instrumentarium umożliwiające technikę operacyjną z referencją przednią i tylną do wyboru śródoperacyjnego. Instrumentarium zawierające narzędzia do badania napięcia więzadeł po każdym cięciu kostnym, a w szczególności instrument umożliwiający zmniejszenie grubości cięcia udowego na podstawie pomiaru napięcia. Komponent udowy (lewy, prawy) w 10 rozmiarach dla każdej strony. Dostępne rozmiary wąskie przeznaczenie dla kobiet. Komponent udowy z umieszczoną centralnie dodatkową powierzchnią artykułującą (3-ci kłykieć) umożliwiającą tylną stabilizację na wkładce piszczelowej bez centralnego bolca. Komponent piszczelowy w 8 rozmiarach. Mocowanie wkładki zatrzaskowe na obwodzie z dodatkową centralną stabilizacją na tacy piszczelowej. Wkładka polietylenowa w 6 grubościach z najmniejszą grubością 9mmi największą powyżej 20mm. Komponent rzepki z polietylenu z 3 wypustkami mocującymi dostępny w 4 rozmiarach. Przedłużki piszczelowe w 2 średnicach. | SZT | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 32 –  IMPLANTY ZESPALAJĄCE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka stabilizująca krętarz większy do systemu DHS, długość 138mm lub 147mm. Stal. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby kaniulowane średnica 3,5mm, samowiercące, krótko nagwintowane od 5 do 16 mm długości gwintu, w długości całkowitej od 10 do 50mm. Stal. | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka hakowa do obojczyka anatomiczna o zmniejszającym kontakt z kością blokująco –kompresyjna do złamań w obrębie obojczyka Płytka do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub zwykłych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty dwa równoległe otwory kompatybilne. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych płytce i korowych 3,5. Śruby blokowane w płytce śr. 3,5mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głębokość haka 12,15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. Materiał stal | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego przymocowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami kirschnera oraz przy szczycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Materiał stal. Długośćod90 do 114mm, ilość otworów w trzonie 3 i 5. Materiał stal. Komplet : płyta+7 śrub blokowanych. | KPL | 14 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 32 –  IMPLANTY ZESPALAJĄCE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Płyta anatomiczna do osteotomii w obrębie stawu kolanowego. System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kościpiszczelowej. Dalszej nasady kości udowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o krztałciezmniejszającym kontakt z kością , blokująco kompresyjna do dalszej nasady kosci udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w rożnych kierunkach śr. 5,0mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami kirschnera oraz przy szczycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzenie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Komplet:1 płyta+7 śrub blokujących o przekroju 5,0mm+ ! śruba 4,5mm korowa. | KPL | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby blokowane o śr. 3,5mm, samogwintujące w długości od 10 do 90mm | SZT | 80 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka profilowana o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady bliższej kości piszczelowej, podwójne otwory w trzonie w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm z możliwością zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu płytki przez tkankę. Możliwość wprowadzenia płytki na kość za pomocą celownika przeziewnego dla promieni rtg. płytka 5,7,9,11,13 otworowa o długości od140 do 300mm prawa i lewa. Komplet:płyta + 9 śrub blokowanych 5,0mm | KPL | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego przymocowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy3,5mm. W części trzonowej płytki otwory | SZT | 2 |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 32 –  IMPLANTY ZESPALAJĄCE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 CD | owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokujących w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5mm-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika, plyty prawe i lewe, materiał stal. Komplet zawiera:płyta + 7 śrub blokowanych |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka profilowana o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości udowej, podwójne otwory w trzonie w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowana główką i końcówkami samogwintującymi, drugiej części gładkie pod śruby 4,5mm z możliwością zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę. Możliwość wprowadzenia płytki na kość za pomocą celownika przeziewnego dla promieni RTG. płytka5,7,9,11,13 otworowa w długości od 56-316mm, prawa/lewa. Komplet: płyta + 9 śrub blokowanych 5,0mm | SZT | 7 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby blokowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące, w dł. od 14 do 90mm | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba typu Schanz, samotnąca, stalowa w średnicach: 4,0mm i długości od 60 do 125mm, 5,0mm i długości od 100mm do 250mm; 6,0mm i długości od 100 do 190mm.Średnica i długość do wyboru śródoperacyjnie. | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 33 –  ZESTAW JEDNORAZOWY DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO I AUTOTRANSFUZJI KRWI

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi kompatybilny z przenośną automatyczną pompą podciśnieniową wielorazowego użytku z wbudowanym wyświetlaczem LCD i panelem kontrolnym umożliwiającym płynną regulację poziomu podciśnienia, zasilana baterią akumulatorową –zestaw wyposażony w schodkowy łącznik typu Y do drenów Redona, sztywny zbiornik na krew o pojemności 800ml, worek na krew o pojemności 1000ml, przyrząd do transfuzji krwi oraz dwustopniowy system filtracji krwi 120/20 mikronów (wstępny filtr krwi 120 mikronów wbudowany w sztywny zbiornik na krew o pojemności 800ml oraz dodatkowy filtr przeciwzakrzepowy 20 mikronów podłączony do przyrządu do autotransfuzji krwi). | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 34 –  ENDOPROTEZA REWIZYJNA BIODROWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowy B/ Głowa CoCr 28/32 mm o przynajmniej 4 długościach. | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | OSS biodro/ Gł. Mod. XX mm CoCr std. Stożek T1 | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład E1 Ringloc mocowana na obwodzie za pomocą tytanowego ringu na głowy 28 i 32 | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka Arcom mocowana na obwodzie za pomocą tytanowego ringu 28 i 32 | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby panewkowe i ringi / MODULAR CUP REPLACEMENT LOCK RING | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy