## PAKIET 8
PAKIET 8 NAKŁUWACZE DO PALCA / PIĘTKI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Nakłuwacz do palca/piętki -jednorazowy, z chowanym ostrzem igłowym - dla noworodków, niemowląt i małych dzieci | 300 SZT
2 | Nakłuwacz do palca -jednorazowy, z howanym ostrzem igłowym - dla dorosłych | 40 000 SZT
RAZEM
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | ……………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy
..

## PAKIET 9
PAKIET 9 KRWINKI WZORCOWE, SUROWICE I ROZTWORY DO SEROLOGII GRUP KRWI ORAZ KSIĄŻKI PRACOWNI SEROLOGICZNEJ
I BANKU KRWI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielkość zestawu / op / szt / ampułek / butelki | Ilość zestawów / op / szt / ampułek / butelek | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto zestawu / op / szt / ampułek / butelki | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Standaryzowane krwinki wzorcowe zawieszone w PBS do układu ABO (0, A1 i B) -gęstość serologiczna 5 - 10% - do wykrywania naturalnych regularnych i naturalnych nieregularnych przeciwciał anty-A i anty-B techniką szkiełkową. Zestaw gotowy do użycia | 30 zest | 3 x 4ml | 30 zest
2 | Zestaw kontrolny do codziennej kontroli odczynników i krwinek wzorcowych w zakresie układu AB0 i RhD - zawierający kontrolowane antygeny i odpowiadające im izoaglutyniny; termin ważności zestawu - min. 4 tyg. | 14 zest | 3 x 4ml | 14 zest
3 | Standaryzowane krwinki wzorcowe zawieszone w r-rze LISS umożliwiające wykrycie przeciwciał odpornościowych z układów Rh, Kell, Duffy, Kid, MNS, P, Lutheran i Lewis. Zestaw gotowy do użycia | 55 zest | 3 x 4ml | 55 zest
4 | Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania alloprzeciwciał z układów Rh, Kell, Duffy, Kid, MNS, P, Lutheran i Lewis | 2 zest | 3 x 4ml | 2 zest
PAKIET 9 KRWINKI WZORCOWE, SUROWICE I ROZTWORY DO SEROLOGII GRUP KRWI ORAZ KSIĄŻKI PRACOWNI SEROLOGICZNEJ
I BANKU KRWI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielkość zestawu / op / szt / ampułek / butelki | Ilość zestawów / op / szt / ampułek / butelek | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto zestawu / op / szt / ampułek / butelki | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
5 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe 0Rh + opłaszczone przeciwciałami anty- D do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych; amp. max. 2 ml | 8 ml | ……… | ……… zest.
6 | Standard anty-D: aktywność standardu anty – D do oznaczania PTA – LISS met. probówkową - 0,10 IU/ml lub niższa; ampułka max 2ml | 400 ml | …….. | …….. amp.
7 | Surowica antyglobulinowa poliwalentna: anty-IgG, antyC3b, antyC3d płynna, przejrzysta i bezbarwna: amp. max 5 ml | 150 ml | ……… | ……… amp.
8 | Surowica grupy AB, amp. max 5 ml, trwałość min 6 mies. w temp. lodówki od daty produkcji | 25 ml | …….. | …….. amp.
9 | LISS-L (płynny): but. maks. 100 ml, zaopatrzona w końcówkę ułatwiającą dozowanie płynu do probówek o średnicy 11 mm | 1 500 ml | …….. | …….. butelek
10 | PBS- buforowany roztwór soli fizjologicznej: pH = 6,85 - 7,2: but. max. 500 ml z wylotem umożliwiającym dozowanie buforu bezpośrednio do probówek o średnicy 11 mm | 35 000 ml | …….. | …….. butelek
PAKIET 9 KRWINKI WZORCOWE, SUROWICE I ROZTWORY DO SEROLOGII GRUP KRWI ORAZ KSIĄŻKI PRACOWNI SEROLOGICZNEJ
I BANKU KRWI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielkość zestawu / op / szt / ampułek / butelki | Ilość zestawów / op / szt / ampułek / butelek | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto zestawu / op / szt / ampułek / butelki | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
11 | Książka Prób Zgodności dla Laboratoriów | 3 szt | 1
12 | Książka Badań Grup Krwi dla Laboratoriów | 3 szt | 1
13 | Książka obrotu krwią dla szpitali | 4 szt | 1
14 | Książka codziennej kontroli jakości zestawu diagnostycznego | 4 szt | 1
RAZEM
WYMAGANIA DODATKOWE;
1 | Stałość producenta w/w materiałów przez okres trwania umowy
2 | Zestawy krwinek 3 x 4ml (poz. 1,3 i 4) w opakowaniach zbiorczych pełniących funkcję statywu lub na zasadach równoważnego rozwiązania
przedmiotowe zestawy krwinek zaoferowane wraz ze statywem wliczonym w cenę oferty
3 | Wykonawca dla produktów oferowanych w poz 1,2,6 i 7 (Lista A) oraz produktów w poz. 3-5 (Lista B) dołączy do oferty:
a) kopie potwierdzenia zgłoszenia lub powiadomienia o zgłoszeniu produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
b) kopie certyfikatów WE - potwierdzone za zgodność z oryginałem
c) kopie Ocen i opinii dla przykładowej serii zamawianego produktu pochodzące z laboratorium - IHiT lub WIM lub ew. inny - wskazanego przez
jednostkę notyfikowaną PCBC, TUV lub inną - (Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
d) instrukcje odczynnikowe w języku polskim
4 | Przy każdej dostawie nowej serii produktu dołączony dokument pn Ocena i Opinia (pkt 3c) jakości dla tej serii
5 | Do oferty należy dołączyć terminarz produkcji i dostaw krwinek obejmujący okres przynajmniej do końca roku 2018.
6 | Termin ważności dla krwinek wzorcowych: …….. min 27 dni od daty dostawy
7 | Książki z poz 11-14 zgodne z wzorami zamieszczonymi w aktualnym Rozp. MZ. z dnia 11.XII.2012 w sprawie leczenia krwią
w podmiotach leczniczych ….
PAKIET 9 KRWINKI WZORCOWE, SUROWICE I ROZTWORY DO SEROLOGII GRUP KRWI ORAZ KSIĄŻKI PRACOWNI SEROLOGICZNEJ
I BANKU KRWI
8 | Zamawiający w poz od 5 do 10 podał orientacyjnie preferowaną wielkości opakowania. Wykonawcy mogą zaoferować mniejszą wielkość
opakowania pod warunkiem dokonania odpowiedniego przeliczenia i zachowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia i pełnych opakowań.
W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op. należy podać ilość
opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich liczbę"w górę" Przy ocenie ofert porównywana będzie cena za żądaną całkowitą ilość
przedmiotu zamówienia określoną przez Zamawiającego w kolumnie „Ilość” którą Wykonawca wyceni w kolumnach „Wartość netto” i „Wartość brutto”.
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | ……………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PKIETR 10
PAKIET 10 ODCZYNNIKI MONOKLONALNE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielkość op / butelki | Ilość op / butelek | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon dowolny, but. 5 lub 10 ml | 500 ml
2 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon inny niż w poz. 1., but. 5 lub10 ml | 500 ml
3 | Odczynnik monoklonalny anty- B klon dowolny, but. 5 lub10 ml | 500 ml
4 | Odczynnik monoklonalny anty- B klon inny niż w poz. 3., but. 5 lub 10 ml | 500 ml
5 | Odczynnik monoklonalny anty- D IgM/IgG wykrywający również antygen DVI , but. 5 lub 10 ml | 1 000 ml
6 | Odczynnik monoklonalny anty- D IgM wykrywający również antygen Du, but. 5 lub 10 ml | 1 000 ml
RAZEM
WYMAGANIA DODATKOWE;
1 | Wysokie miano przeciwciał, dających reakcję 3+ - 4+ w ciągu 3 minut.
2 | Odczynniki monoklonalne w opakowaniach zbiorczych pełniących funkcję statywu lub na zasadach równoważnego rozwiązania przedmiotowe
odczynniki zaoferowane wraz ze statywem wliczonym w cenę oferty
3 | Wykonawca dla oferowanych produktów (Lista A) dołączy do oferty:
a) kopie potwierdzenia zgłoszenia lub powiadomienia o zgłoszeniu produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
b) kopie certyfikatów WE - potwierdzone za zgodność z oryginałem
c) kopie Ocen i opinii dla przykładowej serii zamawianego produktu pochodzące z laboratorium - IHiT lub WIM lub ew. inny - wskazanego przez
przez jednostkę notyfikowaną PCBC, TUV lub inną - (Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
d) instrukcje odczynnikowe w języku polskim
PAKIET 10 ODCZYNNIKI MONOKLONALNE
e) karty charakterystyki
4 | Przy każdej dostawie nowej serii odczynników monoklonalnych dołączona Ocena i Opinia (pkt 3c) jakości dla tej serii
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | ……………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET 11
PAKIET 11.: ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ANALIZATORA ELEKTROLITÓW EasyElectrolytes f-my Medica
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielkość szt / op / kpl | Ilość szt / op / kpl | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Moduł odczynnikowy Na/K/Cl | 20 szt
2 | Zestaw surowic kontrolnych 2 poziomy | 3 kpl
3 | Elektroda referencyjna | 7 szt
4 | Elektroda sodowa | 3 szt
5 | Elektroda potasowa | 3 szt
6 | Elektroda chlorkowa | 3 szt
7 | Zestaw wężyków pompki | 6 szt
8 | Odczynnik odbiałczający do codziennej konserwacji | 6 op
9 | Doroczny przegląd serwisowy wraz ze standardowym pakietem konserwacyjnym i dojazdem | 2 przeglądy
RAZEM
1. | Terminy przeglądów serwisowych zostaną uzgodniony z kierownikiem laboratorium
2. | Czynności określone w pkt 9 Wykonawca wykona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując
obowiązki przypisane Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6.
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | ……………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET 12
PAKIET 12.: ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA MYTHIC 18
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielkość op / zestaw | Ilość op / butelek | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Odczynnik rozcieńczający - op. max.20 l | 300 litrów
2 | Odczynnik płuczący- op.max. 1000 ml | 25 litrów
3 | Odczynnik lizujący - op. max 1000 ml. | 6 litrów
4 | Płyn czyszczący -op. max. 500 ml | 4 litry
5 | Krew kontrolna 3 poziomy - zestaw (3L3N3H) x 2,5 ml | 4 zestawy | 9 fiol x 2,5 ml
6 | Doroczny przegląd serwisowy analizatora MYTHIC 18 wraz z wymianą części zużywalnych i dojazdem | 2 przeglądy
RAZEM
WYMAGANIA DODATKOWE;
1 | Dla dostarczanych w pozycji 1 - 5 produktów jeden producent.
2 | Do oferty dołączyć deklaracje zgodności dla zaoferowanego asortymentu oraz certyfikat ISO 13485 na wytwarzanie wyrobów medycznych
3 | Krew kontrolna zmetrykowana przy użyciu oferowanych odczynników - do oferty dołączyć metryczkę dla przykładowej serii
4 | Trwałość krwi kontrolnej - 4 miesiące w temperaturze lodówki od daty produkcji, po otwarciu 21 dni w temperaturze 2 -8 °C - do oferty dołączyć
instrukcję producenta
5 | Krew kontrolna dostarczana okresowo bez dodatkowych zamówień - zgodnie z dostarczonym przez Wykonawcę na etapie zawierania
umowy harmonogramem.
6 | Terminy dorocznych przeglądów zostaną uzgodnione z kierownikiem laboratorium
7 | Czynności określone w pkt 6 Wykonawca wykona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując
obowiązki przypisane Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6 ustawy.
PAKIET 12.: ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA MYTHIC 18
8 | Zamawiający w poz 1 – 4 podał orientacyjnie preferowane wielkości opakowań. Wykonawcy mogą zaoferować mniejszą wielkość opakowania
pod warunkiem dokonania odpowiedniego przeliczenia i zachowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia i pełnych opakowań. W przypadku
niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml /l przez objętość, oferowanych op. należy podać ilość opakowań w liczbach
całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę" Przy ocenie ofert porównywana będzie cena za żądaną całkowitą ilość przedmiotu zamówienia określoną
przez Zamawiającego w kolumnie „Ilość”, którą Wykonawca wyceni w kolumnach „Wartość netto” i „Wartość brutto”.
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | …………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET 13
PAKIET NR 13.: ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO ACCENT 300
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Kuwety pomiarowe w 10-cio miejscowych segmentach | 1 000 segm
2 | Płyn myjący alkaliczny, gotowy do użycia op a`280 – 300ml | 1100 ml
3 | Płyn myjący kwaśny, gotowy do użycia op a`280 – 300ml | 1100 ml
4 | Zestaw odczynnikowy do ilościowego oznaczenia stęż. kwasów żółciowych w surowicy | 3 op
5 | Materiał kontrolny do kontroli oznaczeń kwasów żółciowych w surowicy na dwóch pozimach | 3 op
6 | Lampa do aparatu ACCENT 300 | 2
7 | Doroczny przegląd serwisowy analizatora ACCENT 300 wraz ze standardowym pakietem konserwacyjnym i dojazdem | 2 przeglądy
RAZEM
WYMAGANIA DODATKOWE;
1 | Zamawiający w poz 2 -3 podał orientacyjnie preferowane wielkości opakowań. Wykonawcy oferując wielkość opakowania z przedziału
280 – 300ml muszą dokonać odpowiedniego przeliczenia i zachowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia i pełnych opakowań.
W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op. należy podać ilość
opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę". Przy ocenie ofert porównywana będzie cena za żądaną całkowitą
ilość przedmiotu zamówienia określoną przez Zamawiającego w kolumnie „Ilość”, którą Wykonawca wyceni w kolumnach „Wartość netto”
i „Wartość brutto”.
2 | Do oferty dołączyć deklaracje zgodności dla zaoferowanego asortymentu oraz certyfikat ISO 13485 na wytwarzanie wyrobów medycznych
3 | Termin dorocznego przeglądu zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium
4 | Czynności określone w pkt 7 Wykonawca wykona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności
realizując obowiązki przypisane Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6 ustawy.
PAKIET NR 13.: ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO ACCENT 300
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | …………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET 14
PAKIET 14.:ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ANALIZATORA COBAS b221
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość op | Wielkość opakowania | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Roztwór systemowy S1 | 7 op | 2 szt.
2 | Roztwór systemowy S2 | 15 op | 1 szt.
3 | Roztwór systemowy S3 | 6 op | 1 szt.
4 | R-r kontrolny poziom 3 | 2 op | 30 x 1,7 ml
5 | R-r kontrolny poziom 2 | 2 op | 30 x 1,7 ml
6 | R-r kontrolny poziom 1 | 2 op | 30 x 1,7 ml
7 | Mikroelektr. referencyjna | 4 op | 1 szt.
8 | Mikroelektroda pO2 | 2 op | 1 szt.
9 | Mikroelektroda pCO2 | 2 op | 1 szt.
10 | Mikroelektroda pH | 2 op | 1 szt.
11 | Mikroelektroda Na | 3 op | 1 szt.
12 | Mikroelektroda K | 3 op | 1 szt.
13 | Mikroelektroda Cl | 3 op | 1 szt.
14 | Mikroelektroda Ca | 3 op | 1 szt.
15 | Filtr antyskrzepowy | 8 op | 250 szt.
16 | Adaptery do probówek | 3 op | 150 szt.
17 | Adaptery ampułkowe | 10 op | 150 szt.
18 | Doroczny przegląd serwisowy analizatora COBAS b221 wraz ze standardowym dorocznym pakietem konserwacyjnym i dojazdem | 2 przeglądy
RAZEM
WYMAGANIA DODATKOWE;
1 | Okres trwałości elektrod - ……………...…. (min 8) miesięcy,
2 | Termin przeglądu zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium
3 | Wykonawca zapewni udział w zewnętrznej ocenie kontroli wewnętrznej badań gazometrycznych - ocena własna lub np. STANDLAB - w porównaniu
do innych laboratoriów
4 | Czynności określone w pkt 18 Wykonawca wykona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując
obowiązki przypisane Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6 ustawy
PAKIET 14.:ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ANALIZATORA COBAS b221
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
…………………………………..
Pieczątka firmowa ............................... | [5 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET 15
PAKIET NR 15 - MATERIAŁY KONTROLNE DO OZNACZEŃ LABORATORYJNYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Surowica kontrolna do oznaczeń biochemicznych poziom normalny fiolka a max 5 ml | Ludzka, liofilizowana, trwałość po rekonstytucji min 6 dni (z wyjątkiem bilirubiny) w temp. -8 st.C lub w min. 25 dni w temp. -20 st.C. metryczka zawiera co najmniej rodzaj metody oraz wartości średnie i graniczne w jedn. tradycyjnych i SI, | 400 ml
2 | Surowica kontrolna do oznaczeń biochemicznych poziom patologiczny, fiolka a max 5 ml | parametry jak wyżej | 400 ml
3 | Surowica kontrolna do bilirubiny noworodkowej (całk+bezp.); fiolka max a 4 ml | Liofilizowana (o trwałości po rekonstytucji min. 4 dni w temp. lodówki) lub ciekła (o trwałości min. 14 dni po otwarciu); stężenie określone na poziomie kilkunastu mg/dl | 200 ml
4 | Surowica kontrolna dedykowana do wysokoczułej troponiny I i hsCRP; fiolka max a 3 ml | Ludzka, poziom podwyższony, trwałość po rekonstytucji min. 14 dni w temp. lodówki lub ciekła możliwa do porcjowania i mrożenia z zachowaniem wartości parametrów po rozmrożeniu | 180 ml
PAKIET NR 15 - MATERIAŁY KONTROLNE DO OZNACZEŃ LABORATORYJNYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
5 | Surowica kontrolna immunochemiczna w zakresie normalnym, fiolka max a 5 ml | Wymagane parametry: TSH, fT4, fT3, anty-TPO, HCG, PRL, Testosteron, Estradiol, LH, FSH, DHEAS, SHBG, wit. D3, B12, insulina, kortyzol, gentamyc, wankomyc; ludzka, liofilizowana, trwałość po rekonstytucji min. 5 dni w temp. lodówki; | 240 ml
6 | Osocze mianowane do kontroli PT,APTT,Fib - poziom normalny | osocze ludzkie, stabilne po otwarciu fiolki 48 godz. | 70 ml
7 | Osocze mianowane do kontroli PT,APTT,Fib - poziom wysoki | osocze ludzkie, stabilne po otwarciu fiolki 48 godz. | 70 ml
8 | Mocz kontrolny pochodzenia ludzkiego do kontroli parametrów biochemicznych | pochodzenia ludzkiego; trwałość po otwarciu - min 3 tyg. w temp. lodówki | 400 ml
9 | Mocz kontrolny pochodzenia ludzkiego do kontroli badania paskowego zestaw: norma + patologia | pochodzenia ludzkiego; trwałość po otwarciu - min 4 tyg. w temp. lodówki | 24 ml
PAKIET NR 15 - MATERIAŁY KONTROLNE DO OZNACZEŃ LABORATORYJNYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
10 | Surowica kontrolna mianowana do markerów nowotworowych - | wymagane parametry: Ca 19-9, Ca 125, PSA, CEA; ludzka, liofilizowana; trwałość po rekonstytucji - min. 14 dni; fiolka - max. 2 ml | 120 ml
11 | Surowica kontrolna do prokalcytoniny - poziom średni | surowica ludzka; trwałość po otwarciu - min. 4 tyg. w temp lodówki | 120 ml
12 | Materiał kontrolny do manualnego oznaczania OB zestawem Sedivette f-my Sarstedt | poziom normalny; trwałość po otwarciu - min. 3 tyg. | 25 op
13 | Osocze mianowane do kontroli D-Dimerów - poziom ok. 500 ngFEU/ml | osocze ludzkie, ; trwałość po otwarciu - 2 tyg w temp. lodówki | 80 ml
RAZEM
WYMAGANIA DODATKOWE;
1 | Ten sam numer seryjny przez cały czas trwania umowy.
2 | Wykonawca zapewni udział w zewnętrznej ocenie kontroli wewnętrznej w/w badań - ocena własna lub np. STANDLAB - w porównaniu do innych
laboratoriów
3 | Zamawiający w poz 1 -5 podał orientacyjnie preferowane wielkości opakowań. Wykonawcy mogą zaoferować mniejszą wielkość opakowania pod warunkiem
dokonania odpowiedniego przeliczenia i zachowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia i pełnych opakowań. W przypadku niepodzielności wynikającej
z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op. należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość
"w górę" Przy ocenie ofert porównywana będzie cena za żądaną całkowitą ilość przedmiotu zamówienia określoną przez Zamawiającego w kolumnie
„Ilość”, którą Wykonawca wyceni w kolumnach „Wartość netto” i „Wartość brutto”.
PAKIET NR 15 - MATERIAŁY KONTROLNE DO OZNACZEŃ LABORATORYJNYCH
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | ………………………….
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 16
PAKIET 16: ODCZYNNIKI DO ANALITYKI I CYTOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. Netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Odczynnik McWilliama | but. maks. 500 ml. | 6 000ml
2 | Odczynnik Ehrlicha - | but. maks. 500 ml. | 4 000ml
3 | Odczynnik Rosina | but. maks. 100 ml. | 400ml
4 | Barwnik Giemsy | but. maks. 500 ml. | 1 000ml
5 | Barwnik May-Grunwalda | but. maks. 500 ml. | 2 500ml
6 | Zestaw odczynników do szybkiego barwienia rozmazów krwi (utrwalacz+eozyna+tiazyna+bufor płuczący) | Skład zestawu: utrwalacz + eozyna + tiazyna + bufor płuczący. Objętość max. zestawu 500+500+500+500 ml | 10 zest
7 | Aerozol do utrwalania preparatów cytologicznych | op max 150ml | 10 op.
8 | Etanol ok. 99% | a` 500ml | 3 butelki
RAZEM:
WYMAGANIA DODATKOWE;
1 | Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy dostarczy karty charakterystyki dla wszystkich odczynników lub oświadczenie o niepodleganiu przepisom
o odczynnikach niebezpiecznych.
2 | Zamawiający w poz 1 -8 podał orientacyjnie preferowane wielkości opakowań. Wykonawcy mogą zaoferować mniejszą wielkość opakowania pod
warunkiem dokonania odpowiedniego przeliczenia i zachowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia i pełnych opakowań. W przypadku
niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op. należy podać ilość opakowań w liczbach
całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę" . Przy ocenie ofert porównywana będzie cena za żądaną całkowitą ilość przedmiotu zamówienia określoną
przez Zamawiającego w kolumnie „Ilość”, którą Wykonawca wyceni w kolumnach „Wartość netto” i „Wartość brutto”.
PAKIET 16: ODCZYNNIKI DO ANALITYKI I CYTOLOGII
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
……………………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 17
PAKIET 17 .: DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Lp | Opis | Ilość | Wielkość op | Ilość op | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Probówki z polistyrenu okrągłodenna o pojemności 4-5 ml średnicy 12-13 mm i długości 75 mm | 60 000 szt
2 | Korek wciskany wewn. do w/w probówek - średn. 12mm | 24 000 szt
3 | Probówka stożkowa PS/PP bez kołnierza o średn. 16-17 mm i dł. 100-110 mm | 2 500 szt
4 | Probówka typu Eppendorf stożkowa o poj. 1,5 ml z płaskim korkiem | 2 000 szt
5 | Probówka typu Eppendorf stożkowa o poj. 0,5 ml z płaskim korkiem | 5000 szt
6 | Probówka typu Eppendorf okrągłodenna o poj. 2,0 ml z płaskim korkiem | 3 000 szt
7 | Końcówki typu Gilson o poj. 0-200 ul do w/w pipet pasujące również do pipet f-my Medlab Products - niesterylne - opak. a 1000 szt lub w ilości równoważnej | 80000
8 | Końcówki typu Gilson/Eppendorf o poj. 200-1000 ul do w/w pipet pasujące również do pipet f-my Medlab Products - niesterylne - opak. a 500 szt lub w ilości równoważnej | 5 000 szt
9 | Pipety Pasteura z PE niesterylne o poj. 1 z podziałką co 0,25 ml, długości kilkunastu cm | 3 000 szt
10 | Szkiełka podstawowe szlifowane z matowym polem do opisu | 12 000 szt
11 | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm opak. min. 100 szt | 10 000 szt
12 | Cylinder miarowy 100 ml - szklany z wylewką | 5 szt
13 | Cylinder miarowy 50 ml - szklany z wylewką | 15 szt
14 | Cylinder miarowy 25 ml - szklany z wylewką | 5 szt
15 | Statyw 20-miejscowy na probówki lab. o średnicy 16-17 mm - z drutu powleczonego plastikiem - wys. max. 75 mm | 10 szt
PAKIET 17 .: DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Lp | Opis | Ilość | Wielkość op | Ilość op | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
16 | Statyw 20-miejscowy na probówki lab. o średnicy 11-12 mm - z drutu powleczonego plestikiem - wys. max. 65 mm | 10 szt
17 | Probówki stożkowe wirówkowe szklane o wymiarach 16x100 mm | 1 000 szt
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
| Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
| Pieczątka firmowa ............................... | [5 empty] | ……………………….
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## PAKIET 18
PAKIET 18 – ZESTAWY PARAZYTOLOGICZNE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zestaw probówkowo-filtrowy do przygotowywania próbek kału do badań parazytologicznych zawierający utrwalacz niepodlegający przepisom o odczynnikach niebezpiecznych | 450 SZT
RAZEM
WYMAGANIA DODATKOWE;
1 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia zamawianych ilości przez wielkość oferowanych op dla przedmiotowej pozycji - należy
podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę". Przy ocenie ofert porównywana będzie cena za żądaną całkowitą
ilość przedmiotu zamówienia określoną przez Zamawiającego w kolumnie „Ilość”, którą Wykonawca wyceni w kolumnach „Wartość netto”
i „Wartość brutto”.
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | ……………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy
..

## PAKIET 19
PAKIET 19 SPRZĘT DO CYTOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestawy CYTOSET do wirówki MPW-350cyto | 200 szt
2. | Szkiełka podstawowe do zestawu CYTOSET z okrągłym polem o średnicy 9,5 mm, szlifowane z matowym polem do opisu - szt. | 700 szt
3. | Bibułki do zestawu CYTOSET z otworem 9,5mm | 700 szt
4. | Probówki PE 2-3 ml do zestawu CYTOSET | 200 szt
RAZEM:
WYMAGANIA DODATKOWE;
1 | Wszystkie w/w produkty będące przedmiotwem zamówienia dostosowane do wirówki typ MPW -350 wersja cytologiczna
2 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia zamawianych ilości przez wielkość oferowanych op dla poszczególnych pozycji - należy
podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę". Przy ocenie ofert porównywana będzie cena za żądaną całkowitą
ilość przedmiotu zamówienia określoną przez Zamawiającego w kolumnie „Ilość”, którą Wykonawca wyceni w kolumnach „Wartość netto”
i „Wartość brutto”.
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
…………………………………..
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 20
PAKIET 20.: DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY DO MIKROBIOLOGII
Lp | Opis | Ilość | Wielkość op | Ilość op | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Kubeczek zakręcany PP sterylny o poj. 50-70 ml i średn. około 4 cm z polem do opisu, opakowany pojedyńczo w woreczek foliowy | 1500 szt
2 | Kubeczek zakręcany PP sterylny o poj. 100-160 ml z polem do opisu, opakowany pojedyńczo w woreczek foliowy | 500 szt
3 | Ezy z PP/AS/PS sterylne o pojemności oczka 10μl op. a 10-20 szt ; opakowanie typu papier, folia, papier/folia | 5 000 szt
4 | Ezy z PP/AS/PS sterylne o pojemności oczka 1μl op. a 10-20 szt.; opakowanie typu papier, folia, papier/folia | 5 000 szt
5 | Probówki PS okrągłodenne bez kołnierza, o średnicy 15-16,5 mm i dł. 100 mm z korkiem wewnętrznym - jałowe; op. zapewniające jałowość max a 25 szt. | 4 000 szt
6 | Pipety Pasteura z PE dł. kilkunastu cm, o poj.0,5 - 3ml , z podziałką, sterylne, pakowane po max 5szt. | 400 szt
7 | Wymazówki jednorazowe plastikowe sterylnie pojedyńczo pakowane | 10 000 szt
8 | Wymazówki sterylne w sztywnej osłonce plastikowej bez podłoża z etykietą do opisu - klasa Ia lub wyższa | 200 szt
9 | Wymazówki z podłożem transportowym typu AMIES/STUART bez węgla z etykietą do opisu - klasa MDD IIa | 5 000 szt
10 | Wymazówki z podłożem transportowym typu AMIES/STUART z węglem z etykietą do opisu - klasa MDD IIa | 800 szt
11 | Wymazówki oczne z podłożem AMIES/STUART, metalowe/plastikowe z polem do opisu - klasa Ia lub wyższa | 200 szt
PAKIET 20.: DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY DO MIKROBIOLOGII
Lp | Opis | Ilość | Wielkość op | Ilość op | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
12 | Szpatułki do badania gardła z drewna lub tworzywa szt., sterylne, pakowane pojedyńczo | 100 szt
13 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, sterylne | 1 000 szt
RAZEM
WYMAGANIA DODATKOWE;
1 | Do oferty należy dołączyć przykładowe certyfikaty sterylności dla pozycji 8 do 12
2 | Wymazówki z podłożami muszą zapewnić co najmniej 42-godz. przeżywalność bakterii w temp. pokojowej – dołączyć certyfikat do oferty
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [5 empty] | …………………………..
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy
Pieczątka firmowa ...............................

## PAKIET 21
PAKIET 21.: PODŁOŻA, KRĄŻKI, TESTY I ODCZYNNIKI DO BAKTERIOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Podłoże Columbia agar+krew barania 5% - na płytce | 4 000 szt
2 | Podłoże Columbia CNA Agar +5% krwi baraniej - na płytce | 3 000 szt
3 | Podłoże McConkey'a z fioletem krystalicznym - na płytce | 3 000 szt
4 | Podłoże Mueller-Hintona - na płytce | 3 000 szt
5 | Podłoże Mueller-Hintona - z dodatkiem 5% krwi końskiej i 20 mg/l NAD - na płytce | 450 szt
6 | Podłoże Schaedlera z 5% krwią z dodatkiem kanamycyny i wankomycyny - na płytce | 240 szt
7 | Podłoże Chocolate Haemophilus Agar+antybiotyki - na płytce | 240 szt
8 | Podłoże czekoladowe na płytce bez czynników hamujących - na płytce | 240 szt
9 | Podłoże do różnicowania Salmonelli i Shigelli - na płytce | 200 szt
10 | Podłoże z eskuliną i solami żółci do wybiórczej hodowli i identyfikacji enterokoków - na płytce | 200 szt
11 | Podłoże Cetrymide Agar - na płytce | 200 szt
12 | Podłoże Schaedlera z 5% krwią + hemina + wit. K - na płytce | 240 szt
13 | Podłoże do monitorowania czystości powierzchni - na płytce odciskowej | 80 szt
14 | Podłoże do identyfikacji i izolacji Staph. Aureus nie wymagające wykonania dodatkowych testów potwierdzających - na płytce | 480 szt
PAKIET 21.: PODŁOŻA, KRĄŻKI, TESTY I ODCZYNNIKI DO BAKTERIOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
15 | Podłoże chromogenne nieprzezroczyste do wstępnej identyfikacji szczepów MRSA. | 480 szt
16 | Podłoże chromogenne nieprzezroczyste do wstępnej identyfikacji szczepów Salmonella | 200 szt
17 | Podłoże chromogenne nieprzezroczyste do wstępnej ident. drożdżaków (4gat.) | 900 szt
18 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji HaemophilusV i X a 50 szt. | 100 szt
19 | Krążki diagnostyczne z furazolidonem a 50 szt. | 300 szt
20 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji enterokoków EF a 50 szt. | 300 szt
21 | Krążki diagnost. do różnicowania Moraxella od Neisseria (BC) a 50 szt | 100 szt
22 | Krążki diagnostyczne z bacytracyną 0,04 UI a 50 szt. | 150 szt
23 | Krążki diagnostyczne z optochiną a 50 szt. | 150 szt
24 | Krążki diagnostyczne z nowobiocyną a 50 szt. | 300 szt
25 | krążki jałowe bez antybiotyku, a 50 szt | 500 szt
26 | Krążki diagnostyczne z cefinazą a 50 szt.krążki/paski. | 200 szt
27 | krążki z ampicyliną 2 ug, a 50 szt. | 1 000 szt
28 | Krążki z ampiciliną i sulbactamem 10/10 ug a 50 szt | 250 szt
29 | krążki z amoksycyliną 20 ug i kw. klawulonowym 10 ug a 50 szt. | 1 500 szt
30 | krążki z amikacyną 30 ug, a 50 szt. | 1 500 szt
PAKIET 21.: PODŁOŻA, KRĄŻKI, TESTY I ODCZYNNIKI DO BAKTERIOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
31 | krążki z aztreonamem 30 ug, a 50 szt. | 250 szt
32 | krążki z cefaleksyną 30 ug, a 50 szt. | 250 szt
33 | krążki z cefotaksymem 5 ug, a 50 szt. | 1 500 szt
34 | krążki z cefotaksymem 30 ug, a 50 szt. | 1 500 szt
35 | krążki z ceftazydymem 10 ug, a 50 szt. | 500 szt
36 | krążki z ceftazydymem 30 ug, a 50 szt. | 1 500 szt
37 | krążki z cefepimem 30 ug, a 50 szt. | 1 000 szt
38 | Krążki z cefoksytyną 30 ug a 50 szt. | 250 szt
39 | krążki z ceftriaksonem 30 ug, a 50 szt. | 250 szt
40 | krążki z cefuroksymem 30 ug, a 50 szt. | 1 500 szt
41 | krążki z ciprofloksacyną 5 ug, a 50 szt. | 1 500 szt
42 | krążki z ertapenemem 10 ug, a 50 szt. | 1 250 szt
43 | Krążki z erytromycyną 15 ug, a 50 szt. | 1 000 szt
44 | krążki z kanamycyną 30Ug a 50 szt. | 400 szt
45 | krążki z gentamycyną 30 ug, , a 50 szt. | 500 szt
46 | Krążki z gentamycyną 10 ug, a 50 szt. | 1 500 szt
47 | krążki z imipenemem 10 ug, a 50 szt. | 1 250 szt
48 | krążki z klindamycyną 2 ug, a 50 szt. | 1 000 szt
49 | krążki z lewofloksacyną 5 ug, a 50 szt. | 250 szt
50 | krążki z linezolidem 10 ug, a 50 szt. | 250 szt
PAKIET 21.: PODŁOŻA, KRĄŻKI, TESTY I ODCZYNNIKI DO BAKTERIOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
51 | krążki z meropenemem 10 ug, a 50 szt. | 1 250 szt
52 | krążki z metronizadolem 5 ug, a 50 szt. | 250 szt
53 | krązki z moksifloksacyną 5 ug, a 50 szt. | 250 szt
54 | krązki z mupirocyną 200 ug, a 50 szt. | 250 szt
55 | krązki z norfloksacyną 10 ug, a 50 szt. | 250 szt
56 | krążki z nitrofurantoiną 100 ug, a 50 szt. | 250 szt
57 | krążki z netilmycyną 10 ug, a 50 szt. | 250 szt
58 | krążki z oksacyliną 1 ug, a 50 szt. | 250 szt
59 | krążki z piperacyliną 30 ug, a 50 szt. | 500 szt
60 | krążki z penicyliną 10 ug, a 50 szt. | 250 szt
61 | krążki z penicyliną 1 ug, a 50 szt. | 1 000 szt
62 | krążki z piperacyliną i tazobaktamem 30/6 ug, a 50 szt. | 500 szt
63 | krążki z rifampicyną 5 ug a 50 szt. | 250 szt
64 | krążki z sulbaktamem i cefoperazonem 105 ug a 50 szt. | 250 szt
65 | Krążki z streptomycyną 300 ug, a 50 szt. | 500 szt
66 | krążki z sulfametaksaz. i trimetoprimem 1,25/23,75 ug a 50 szt. | 2 000 szt
67 | krążki z tetracykliną 30 ug, a 50 szt. | 250 szt
68 | krążki z tigecykliną 15 ug, a 50 szt. | 250 szt
69 | krążki z tikarcyliną i kw. klawulonowym 75/10, a 50 szt. | 250 szt
70 | Krążki z teikoplaniną 30 ug, a 50 szt. | 250 szt
71 | Krążki z tobramycyną 10 ug, a 50 szt. | 1 000 szt
72 | krążki z wankomycyną 5 ug, a 50 szt. | 250 szt
PAKIET 21.: PODŁOŻA, KRĄŻKI, TESTY I ODCZYNNIKI DO BAKTERIOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
73 | Paski z gradientem stężeń penicyliny do oznaczania MIC - odpowiednik E-testów | 50 szt
74 | Paski z gradientem stężeń cefotaksymu do oznaczania MIC - odpowiednik E-testów - max a 10 szt | 50 szt
75 | Paski z gradientem stężeń wankomycyny do oznaczania MIC - odpowiednik E-testów - max a 10 szt | 50 szt
76 | Paski z gradientem stężeń meropenemu do oznaczania MIC - odpowiednik E-testów - max a 10 szt | 50 szt
77 | Bulion z seleninem sodu w probówkach a 50 szt. | 250 probówek
78 | Bulion z wyciągiem mózgowo-sercowym do hodowli drobnoustrojów tlenowych amp. do 10 ml | 20 000 ml
79 | Podłoże dwufazowe zanurzeniowe do posiewu moczu | 300 szt
80 | Odczynnik indolowy - amp. 0,5 ml (dopuszczamy amp. o innej objętości pod warunkiem zachowania podanej w ml. ogólnej ilości zamawianej przedmiotowego produktu ) | 75 ml
81 | Odczynnik oksydazowy - amp. 0,5 ml (dopuszczamy amp. o innej objętości pod warunkiem zachowania podanej w ml. ogólnej ilości zamawianej przedmiotowego produktu ) | 75 ml
82 | Test aglutynac. do identyfikacji S. aureus wykrywający białko A - | 300 ozn
83 | Test do identyfikacji paciorkowców grupy B, - opak. a 50 testów | 300 ozn
PAKIET 21.: PODŁOŻA, KRĄŻKI, TESTY I ODCZYNNIKI DO BAKTERIOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
84 | Test do identyfikacji paciorkowców grupy D, - opak. a 50 testów | 300 ozn
85 | Test lateksowy do wykrywania bakterii w PMR | 60 ozn
86 | Osocze królicze liofolizowane z dodatkiem EDTA amp. 3-5 ml a 10 szt (lub ilość równoważna) | 500 ml
87 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu HM a 5 ml | 2 amp
88 | Komplet torebka+saszetka+wskaźnik do tworzenia warunków beztlenowych | 240 kpl
89 | Roztwór EDTA - probówka/fiolka a 10ml | 5 szt
90 | Roztwór kwasu boronow. - probówka/fiolka a 2 -10ml. | 500 ml
91 | Roztwór 2 % dezoksycholanu sodu - probówka/fiolka a 2 -10 ml | 50 ml
92 | Zestaw barwników stabilizowanych do barwienia met. Grama; opak. 4 x 200-300 ml | 14 400 ml
93 | Tioglikolan amp do 10ml – podl. namn. dla beztlenowców. | 5 000 ml
94 | Enzym ekstrakcyjny do testów paciorkowcowych (gr. B i D) op. 2x 12ml. | 120 ml
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE dla podłoży:
1 | Gotowe podłoża na plastikowych płytkach Petriego o średnicy 90 mm, z żebrami wentylacyjnymi
2 | Na każdej płytce umieszczone czytelne informacje o podłożu: nazwa producenta i podłoża, numer serii i data ważności
3 | Podłoża pakowane w szczelną folię po 10 szt. i w pudełka kartonowe.
4 | Do każdej serii dołączony certyfikat kontroli jakości potwierdzający spełnienie wymagań w EUCAST
PAKIET 21.: PODŁOŻA, KRĄŻKI, TESTY I ODCZYNNIKI DO BAKTERIOLOGII
5 | Wykonawca na czas umowy wstawi nieodpłatnie stolik obrotowy do posiewu płytek antybiogramowych z talerzem dostosowanym do podłoży
o średnicy 90 mm. Talerz roboczy stolika' sterowany czujnikiem na podczerwień.
6 | Do oferty dołączyć w formie papierowej lub elektronicznej : deklarację zgodności dla każdego rodzaju podłoża, 3 przykładowe certyfikaty jakości,
kartę charakterystyki produktu niebezpiecznego lub oświadczenie o niepodleganiu przepisom o produktach niebezpiecznych
WARUNKI DODATKOWE dla krążków:
1 | Krążki muszą pochodzić od tego samego producenta co podłoża na płytkach
2 | Krążki powinny być konfekcjonowane w rurkach, opakowanych pojedynczo w zgrzewce foliowej z pochłaniaczem wilgoci.
3 | Na każdej fiolce nadruk z numerem serii, datą ważności i temperaturą przechowywania.
4 | Średnica krążków antybiotykowych - 6 mm. Na każdym krążku trwałe oznaczenie rodzaju antybiotyku i stężenie w ug zgodne
z zaleceniem CLSI/EUCAST. Oznaczenie nie może ulegać zniszczeniu w czasie badania.
5 | Ostatni krążek w fiolce oznaczony jako "X". W przeciwnym przypadku wykonawca umożliwi nieodpłatne użyczenie na czas umowy 4 szt
dyspenserów 6-cio-pozycyjnych do krążków antybiogramowych.
6 | Termin ważności krążków - ………… min. 12 miesięcy od daty dostawy.
7 | Do każdej serii dołączony certyfikat kontroli jakości potwierdzający spełnienie wymagań wg CLSI/EUCAST
8 | Do oferty dołączyć: deklarację zgodności dla każdego rodzaju krążka, 3 przykładowe certyfikaty jakości, kartę charakterystyki produktu
niebezpiecznego lub oświadczenie niepodleganiu przepisom o produktach niebezpiecznych, certyfikat ISO 13485
9 | Do oferty należy dołączyć próbki krążków GM-10, ERT - 10, RA-5 i MXF-5
WARUNKI DODATKOWE - pozostałe
1 | Paski z poz. 73 – 76 wykonane na podłożu plastikowym lub celulozowym
2 | Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca dostarczy komplet instrukcji postępowania z w/w materiałami - w języku polskim
3 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia zamawianych ilości przez wielkość oferowanych op dla poszczególnych pozycji - należy
podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę". Przy ocenie ofert porównywana będzie cena za żądaną całkowitą
ilość przedmiotu zamówienia określoną przez Zamawiającego w kolumnie „Ilość”, którą Wykonawca wyceni w kolumnach „Wartość netto”
i „Wartość brutto”.
4 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | …........................................................
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## PAKIET 22
PAKIET 22.: PODŁOŻA CHROMOGENNE DO BAKTERIOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Podłoże chromogenne przezroczyste do wykrywania i identyfikacji drobnoustrojów w moczu | 1 000 szt
2 | Podłoże chromogenne przezroczyste do izolacji i bezpośredniej identyfikacji Cl.difficile w badaniach przesiewowych | 200 szt
3 | Podłoże chromogenne przezroczyste do izolacji i bezpośredniej identyfikacji streptokoków grupy B w badaniach przesiewowych | 1 000 szt
4 | Podłoże chromogenne przezroczyste do izolacji i identyfikacji mechanizmu oporności bakterii na karbapenemy w MBL/KPC w badaniach przesiewowych | 60 szt
5 | Podłoże chromogenne przezroczyste do izolacji i identyfikacji mechanizmu oporności VRE w badaniach przesiewowych | 60 szt
6 | Podłoże chromogenne przezroczyste do izolacji i identyfikacji mechanizmu OXA-48 w badaniach przesiewowych | 60 szt
PAKIET 22.: PODŁOŻA CHROMOGENNE DO BAKTERIOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
7 | Podłoże chromogenne przezroczyste do izolacji i identyfikacji mechanizmu ESBL w badaniach przesiewowych | 500 szt
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE dla podłoży:
1 | Gotowe podłoża na plastikowych płytkach Petriego o średnicy 90 mm, z żebrami wentylacyjnymi
2 | Na każdej płytce umieszczone czytelne informacje o podłożu: nazwa producenta i podłoża, numer serii i data ważności
3 | Wszystkie rodzaje płytek do odczytu wzrokowego, bez użycia dodatkowych narzędzi.
4 | Podłoża pakowane w szczelną folię po 10 szt. i w pudełka kartonowe. Ważność podłoży - min. 5 tyg. od daty dostawy.
5 | Do każdej serii dołączony w wersji papierowej lub elektronicznej, bądź za posrednictwem wskazanej przez Wykonwacę strony internetowej certyfikat kontroli
jakości potwierdzający spełnienie wymagań wg CLSI
6 | Do oferty dołączyć: deklarację zgodności dla każdego rodzaju podłoża, 3 przykładowe (dla dowolnie wybranych podłoży) certyfikaty jakości, kartę
charakterystyki produktu niebezpiecznego lub oświadczenie o niepodleganiu przepisom o produktach niebezpiecznych
(dopuszczamy oswiadczenie zbiorcze z wyszczególnionymi nazwami handlowymi)
7 | Wymagana jest kompatybilność z kasetami antybiotykowymi i identyfikacyjnymin do aparatu VITEK 2 Compakt
WARUNKI DODATKOWE - pozostałe
1 | Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca dostarczy komplet instrukcji postępowania z w/w materiałami - w języku polskim w wersji papierowej lub
elektronicznej
2 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia zamawianych ilości przez wielkość oferowanych op dla poszczególnych pozycji - należy
podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę". Przy ocenie ofert porównywana będzie cena za żądaną całkowitą
ilość przedmiotu zamówienia określoną przez Zamawiającego w kolumnie „Ilość”, którą Wykonawca wyceni w kolumnach „Wartość netto”
i „Wartość brutto”.
3 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | …........................................................
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## PAKIET 23
PAKIET 23.: SZCZEPY WZORCOWE DO BAKTERIOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 25 szt
2 | Szczep wzorcowy E. coli ATCC 25922 | 25 szt
3 | Szczep wzorcowy Ent. faecalis ATCC 29212 | 25 szt
4 | Szczep wzorcowy Ps. aeruginosa ATCC 27853 | 25 szt
5 | Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae NCTC 13400 | 25 szt
6 | Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae NCTC 13438 | 25 szt
7 | Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae ATCC 25955 | 25 szt
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE - pozostałe
1 | Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca dostarczy komplet instrukcji postępowania z w/w materiałami - w języku polskim w wersji papierowej lub
elektronicznej
2 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia zamawianych ilości przez wielkość oferowanych op dla poszczególnych pozycji - należy
podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę". Przy ocenie ofert porównywana będzie cena za żądaną całkowitą
ilość przedmiotu zamówienia określoną przez Zamawiającego w kolumnie „Ilość”, którą Wykonawca wyceni w kolumnach „Wartość netto”
i „Wartość brutto”.
3 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | …........................................................
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy