## PAKIET 1
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | OPIS | ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Temblak kończyny górnej | Wykonany z przewiewnego materiału wyposażony w pas piersiowy regulowany za pomocą rzepa | 50
2 | Orteza (sznurówka) tułowia sztywna, wysoka ze stalkami lub fiszbinami | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie M.59, tkanina ażurowa, guma z wysoką zawartością bawełny, przepuszczająca wilgoć, fiszbiny lub stalki umożliwiające dopasowanie, dodatkowe pasy dociągowe, anatomicznie ukształtowany odcinek lędźwiowo-krzyżowy i piersiowy oraz wyposażony w pasy stabilizujące łopatki ( z podpaszkami). | 50
3 | Zestaw przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) | Produkt spełnia wymagania NFZ dla środka pomocniczego o kodzie P.117, wyposażony w pompę elektryczną, zmiennociśnieniowy wykonany z wytrzymałego PCV o strukturze bąbelkowej z możliwością płynnej regulacji ciśnienia. | 10
4 | Wózek inwalidzki ręczny | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie P.127, siedzisko szer. 46cm, koła tylne standard 24”, pompowane, pompka oraz zapasowe dętki (min. 2 szt.) i zestaw kluczy w zestawie, koła wyposażone w szybkozłączki, koła przednie pełne ok. 8”, kolor ramy boczków oraz siedziska czarny, uchylne boczki siedziska, max obciążenie min. 100 kg | 30
1.: 5; 2.: Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera); 3.: Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie L.47, wyposażony w szynę dłoniową oraz stalkę (nie fiszbinę) umożliwiającą dopasowanie odwiedzenia kciuka, wykonany z tkaniny przepuszczającej wilgoć, obwód regulowany, trzy –punktowo samoprzylepnymi taśmami.; 4.: 30 | poz. 16
6 | Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie L.47, wyposażony w szynę dłoniową oraz stalkę (nie fiszbinę) wykonany z tkaniny przepuszczającej wilgoć obwód regulowany, trzy-punktowo samoprzylepnymi taśmami bez kciuka. | 30
7 | Gorset stabilizująco-unieruchamiający | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie M.57, tkanina ażurowa, guma z wysoką zawartością bawełny, przepuszczająca wilgoć, pas zapinany na rzepy, wyposażony w dodatkowe dociągi, kolory cielisty (ok. 80% ilości) oraz czarny (ok. 20% ilości). | 80
8 | Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie M.59, tkanina ażurowa, guma z wysoką zawartością bawełny, przepuszczająca wilgoć, pas zapinany na rzepy, wyposażony w dodatkowe dociągi, kolory cielisty (ok. 80% ilości) oraz czarny (ok. 20% ilości). | 80
9 | Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie L.49, aparat na przedramię i ramię (rozmiar uniwersalny) z możliwością regulacji długości i obwodów, pojedynczy zegar (reg. w stawie łokciowym co 10 stopni) dodatkowa taśma odciążająca kończynę, możliwość zastosowania uchwytu na dłoń (wersja lewa, prawa). | 25
10 | Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie J.37, orteza w pełni plastikowa posiadająca stabilizację pneumatyczną. | 40
11 | Kołnierz półsztywny (Schantza) | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie M.62, wykonany z materiałów przyjaznych pacjentowi, anatomiczny kształt, regulacja obwodu za pomocą rzepa, zróżnicowanie rozmiarowe umożliwiające optymalny dobór wysokości i obwodu. | 90
1.: 12; 2.: Kołnierz półsztywny (Floryda); 3.: Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie M.62 wykonany z materiałów przyjaznych pacjentowi, anatomiczny kształt, regulacja obwodu za pomocą rzepa, zróżnicowanie rozmiarowe umożliwiające optymalny dobór wysokości i obwodu.; 4.: 50 |  | poz 24.
13 | Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie P.123, rama aluminiowa anodyzowana, blokada funkcji kroczenia, pojedyncza blokada składania, uchwyty z tworzywa sztucznego, regulacja wysokości, bez kółek | 30
14 | balkonik składany wyposażony w kółka z przodu | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie P.123, rama aluminiowa anodyzowana, pojedyncza blokada składania, uchwyty z tworzywa sztucznego, regulacja wysokości, kółka z przodu pełne 5” | 70
15 | Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo z regulacją zakresu ruchomości | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie J.39, Orteza uniwersalna pod względem podziału na strony i rozmiary, regulowana teleskopowo (minimum cztery stopnie regulacji rozsuwania). Zapięcie ortezy z przodu na klamry w celu szybkiego i łatwego zakładania i ściągania aparatu. Zegar z możliwością regulacji zgięcia i wyprostu co 10 stopni, możliwość blokowania zegara na sztywno. | 190
16 | Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie J.38, Orteza stawu kolanowego z bocznymi dwuosiowymi przegubami wersja otwarta zapinana z przodu na rzepy ,ułatwiające zakładanie, dół podkolanowy otwarty wyścielony miękką dzianiną. | 40
17 | Orteza na ramie i bark typu Dessault | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie L.52, kamizelka ortopedyczna przypominająca w konstrukcji klasyczny opatrunek Desaulta, wykonany z pianki poliuretanowej pokrytej dwustronnie neutralną dla ciała dzianiną uniwersalną prawa/lewa. | 50
18 | Orteza na ramie i bark typu Dessault | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie L.52, (temblak na szelkach z pasem) wykonany z trwałych, przyjaznych pacjentowi, przepuszczających wilgoć materiałów, uniwersalny – prawo/lewostronny, regulacja za pomocą taśm wyposażonych w rzepy. Składający się z szerokiej, piersiowej zawieszki szelkowej oraz szerokiego, poprzecznego pasa stabilizującego ramię. | 50
19 | Orteza na rękę i przedramię | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie L.48 szyna na dłoń i przedramię w postaci wyprofilowanej metalowej szyny dającej się formować w części dłoniowej ,wyposażona w 4 pasy mocujące zapinane na rzep przyjemna i delikatna tkanina przyjazna dla ciała (z kciukiem lub bez). | 30
20 | Orteza odwodząca staw barkowy z regulacją kąta odwiedzenia | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie L.53. Orteza z rotacją zewnętrzną 15 stopni, paski utrzymujące w odpowiedniej pozycji, oddychający materiał. | 20
21 | Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany dla osób samodzielnie poruszających się na wózku | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie P.129. Rama lekka aluminiowa składana (krzyżak) powyżej 100kg (podwójny krzyżak) podłokietniki składane za oparcie, koła tylne pompowane 22”, przednie pełne 8”,podnóżki, uchylne, ściągane, poduszka na siedzisko i pas brzuszny zabezpieczający pacjenta w standardzie, szer. siedziska 41-46cm. (opcja z hamulcem ręcznym dla prowadzącego wózek). | 45
22 | Wózek inwalidzki specjalny | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie P.130. Wózek wykonany z aluminiowej ramy wzmocnionej w podwójny krzyżak, wyposażony w przedłużone oparcie stabilizujące głowę, posiadający funkcję regulacji kąta nachylenia oparcia 0-90 stopni, regulacja kąta podnóżka. | 10
23 | Kołnierz ortopedyczny typu Philadelphia | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmioty ortopedycznego o kodzie M.61. Dwuczęściowy, sztywny, bardzo lekki, wykonany z nietoksycznej i hypoalergicznej pianki poliuretanowej, zapinany dwustronnie taśmami, posiada otwór tracheotomijny oraz otwory dla swobodnego przepływu powietrza, przenikalny dla promieni rtg, łatwy w użytkowaniu i konserwacji, kolor cielisty. | 25
24 | Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie P.123. Podpórka czterokołowa składana wykonana z ramy aluminiowej, wyposażona w hamulec postojowy, szerokie siedzisko, miękkie oparcie. | 15
25 | Orteza lędźwiowo-krzyżowa przewiewna | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmioty ortopedycznego o kodzie M.60. Ostre chroniczne nerwobóle lędźwiowe, bole pleców, orteza wykonana z przewiewnego materiału zapinana na rzep. | 50
26 | Kula inwalidzka łokciowa z uchylną obejmą | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmioty ortopedycznego o kodzie P.118 kula inwalidzka wykonana z aluminiowego trzonu oraz mocnego uchwytu, obejma rękojeści wykonana z tworzywa sztucznego posiada funkcje uchylania. | 200
27 | Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie M.59 wykonana jest z elastycznej tkaniny kompresyjnej. Tylna część gorsetu składa się z fiszbin z tworzywa sztucznego oraz z aluminiowych stalek odciążających i wzmacniających kręgosłup. Orteza posiada pas zapinany na rzep, regulowane pasy dociągające pozwalające na regulację siły stabilizacji, a także pasy stabilizujące łopatki. | 60
28 | Orteza kciuka stabilizująca | Orteza wykonana jest z najnowocześniejszych materiałów, łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Orteza umożliwia zachowanie funkcji chwytnej ręki poprzez swobodę ruchu paliczka kciuka. Uniwersalna prawa i lewa kończyna. | 30
29 | Dynamiczna szyna palca | Szyna posiada możliwość indywidualnej regulacji ucisku oraz peloty zapobiegające zsuwaniu się z palca. | 30
30 | Komplet wkładek do buta marszowego a’5 prawy/lewy | _______________________________________ | 30
31 | Nasadka gumowa do kul szara a’2 | _______________________________________ | 100
32 | kula łokciowa ze stopniową regulacją wysokości | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie P.118, uchwyt z tworzywa sztucznego, obejma stała, otwarta, stopniowa regulacja wysokości, opcja kolorystyczna całej kuli lub uchwytu, rama (rurka) aluminiowa, max obciążenie 130 kg, nasadka gumowa, waga poniżej 0,6 kg | 120
RAZEM
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 2
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | OPIS | ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Orteza stabilizująca staw skokowy | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie J.36. Wyprofilowane anatomicznie usztywniające łuski, wyścielone poduszkami powietrznymi tworzący masujący ucisk wspomagający redukcje obrzęku z dodatkowym paskiem skrzyżnym, szybkie i proste dopasowanie za pomocą sznurówek, uniwersalny bez rozgraniczenia lewa, prawa strona | 30
2 | Orteza stabilizująca staw skokowy | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie J.36, wyposażona w podwójny system zapinania umożliwiający równomierne dopasowanie obydwu sztywnych łusek (anatomicznie ukształtowane łupki), dopasowanie do stopy, uniwersalny. | 70
3 | Pas brzuszny pooperacyjny uniwersalny wys. 20-23 cm | Pas wykonany z lekkiej tkaniny ażurowej, przepuszczającej wilgoć, zapięcie na rzep, kolor cielisty, zróżnicowanie rozmiarowe umożliwiające optymalne dopasowanie do pacjenta. | 30
4 | Pas brzuszny pooperacyjny uniwersalny wys. 27-30 cm | Pas wykonany z lekkiej tkaniny ażurowej, przepuszczającej wilgoć, zapięcie na rzep, kolor cielisty, zróżnicowanie rozmiarowe umożliwiające optymalne dopasowanie do pacjenta. | 30
5 | Kula łokciowa ze stopniową regulacja wysokości | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie P.118, uchwyt z tworzywa sztucznego, obejma stała, otwarta, stopniowa regulacja wysokości, opcja kolorystyczna całej kuli lub uchwytu, rama (rurka) aluminiowa, max obciążenie 130 kg, nasadka gumowa, waga poniżej 0,6 kg. | 200
6 | Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie J.37, orteza w pełni plastikowa z minimum czterema wewnętrznymi komorami powietrznymi wspomagajęca redukcje obrzęku oraz z wyprofilowanym spodem (lewa, prawa kończyna) posiadająca także w zestawie kuplet podpiętek(lewa, prawa stopa) zapewniających podniesienie pięty na minimum 20-22 stopnie z możliwością poszczególnego ich usuwania. | 70
7 | Opaska na „łokiec tenisisty” | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmioty ortopedycznego o kodzie L.50.obciazenia przyczepów ścięgien do obydwu nadkłykci Wyściółka z naturalnego filcu,wyposażona w specjalne peloty silikonowe. | 30
8 | Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie J.37, anatomiczny kształt (zachowana kierunkowość), pełna stopa lub ¾, wyposażony w obwodową taśmę/taśmy zapinane na rzep,utrzymująca prawidłowa pozycje stopy,umożliwiający zastosowanie w dowolnym obuwiu. | 20
9 | Pas lędźwiowo-krzyżowy | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmioty ortopedycznego o kodzie M.60,Pas wykonany z przewiewnej tkaniny, który zapewnia maksymalną stabilizację. Dodatkowe usztywnienie zapewniają fiszbiny w tylnej części pasa. | 100
10 | Pas lędźwiowo-krzyżowy z dociągiem | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmioty ortopedycznego o kodzie M.60, Pas wykonany z przewiewnej tkaniny, który zapewnia maksymalną stabilizację. Dodatkowe usztywnienie zapewniają fiszbiny w tylnej części pasa, w przedniej częsci pasa posiada pasy dociągowe | 100
11 | Orteza na rękę i przedramię | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie L.48. Orteza stabilizująca nadgarstek bez kciuka lekka, pochłaniająca wilgoć, nadająca się do długotrwałego użytkowania, równomierna stabilizacja-paski 2w1. | 80
12 | Orteza na rękę i przedramię | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie L.48. Orteza stabilizująca nadgarstek z kciukiem lekka, pochłaniająca wilgoć nadająca się do długotrwałego użytkowania. | 80
13 | Pas lędźwiowo-krzyżowy | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmioty ortopedycznego o kodzie M.60. Pas wykonany z przewiewnej tkaniny, bezszwowy, dzięki temu jest możliwość zakładania bezpośrednio na skórę. | 30
RAZEM
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 3
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | OPIS | ILOŚĆ | NAZWA HANDLOWA | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Gorset stabilizująco-unieruchamiający | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie M.57. Lekka aluminiowa konstrukcja wyścielona miękką bawełnianą tkaniną, łatwo dopasowująca się rama do sylwetki pacjenta, ruchoma pelota piersiowa, regulacja wysokości gorsety i dodatkowy pasek podtrzymujący mostek. | 40
2 | Kołnierz ortopedyczny typu Philadelphia | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmioty ortopedycznego o kodzie M.61. Dwuczęściowy sztywny kołnierz ortopedyczny, bardzo lekki wykonany z kontaktowo “ciepłej” pianki, wykonany z nietoksycznej i hipoalergicznej pianki poliuretanowej, zapinany dwustronnie taśmami Velcro®, posiada otwór tracheotomijny oraz otwory dla swobodnego przepływu powietrza, przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI, łatwy w użytkowaniu i konserwacji. | 40
3 | Półgorsetowa orteza szyjna | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie M.63. Konstrukcja półsztywna, lekka i trwała, do stosowania z kołnierzem typu sztywnego, zapewniająca stabilizację odcinka szyjnego względem odcinka piersiowego kręgosłupa, nieposiadająca metalowych części, przenikalna dla promieni RTG, CT, MRI, zapinana na rzepy. | 20
4 | Orteza stawu łokciowego z regulacją kata zgięcia z ujęciem ręki lub bez | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie L.49. Aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10º), możliwe unieruchomienie Produkt stawu w wybranym położeniu, możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu leczenia, dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny, •możliwość regulacji długości i obwodów, możliwość zastosowania z uchwytem na dłoń, wersja prawa i lewa, rozmiar uniwersalny. | 25
5 | Orteza czaszkowa typu Halo | Zwiększająca stabilizację uzyskaną przez kołnierz sztywny, oddziaływującą na górną część czaszki, •nieposiadającą metalowych elementów, •przenikalną dla promieni RTG, CT, MRI, •zapinaną na rzep. | 25
6 | Orteza na rękę i przedramie | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie L.4. Lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru, anatomicznie profilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami, orteza zapewniająca stabilizację kciuka dzięki dodatkowej uniwersalnej stalce z ujęciem kciuka, profil kortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej, trzy paski dociągowe zapewniające prawidłowe dopasowanie do kończyny, miękkie wykończenie gwarantujące komfort użytkowania, zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę. | 30
7 | Gorset stabilizująco-unieruchamiający | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie M.57. Sznurówka wykonana z miękkiej, elastycznej, oddychającej i hipoalergicznej dzianiny, dwie półsztywne stalki z tworzywa oraz dwie fiszbiny w części grzbietowej oraz dwie fiszbiny w części brzusznej (umieszczone na pasach dociągowych zapewniają zewnętrzną stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego), dodatkowe taśmy dociągowe dające możliwość regulacji docisku grzbietowego z uwzględnieniem poziomu uszkodzenia oraz kontroli kierunku działania dynamicznej korekty postawy, posiada wymienne stalki (półsztywne PCV 2 szt. Lub profilowane metalowe 2 szt.) | 30
8 | Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo z regulacją zakresu ruchomości | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie J.39. Dwuszynowa boczna stabilizacja, pięć samoprzyczepnych niezależnie regulowanych taśm stabilizujących w tym pas podrzepkowy, łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia: od 0° do 120°, co 10° i wyprostu: od -10° do 90° co 10°, możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick lock w 0°,15°,30°,45°, płaska konstrukcja zegara, intuicyjny system dopasowania długości ortezy, panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy, możliwość podpięcia opaski chłodzącej do konstrukcji zegara, miękkie wyściełanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu, uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej, waga ortezy nie przekraczająca 800 g, regulacja długości w przedziale: 48 – 61 cm (udo: 22 – 28 cm, goleń: 26 – 33 cm. | 20
9 | Orteza stawu kolanowego obejmujaca całą goleń i udo z regulacja zakresu ruchomości | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie J.39. Dwuszynowa boczna stabilizacja, cztery samoprzyczepne niezależnie regulowane taśmy stabilizujące, łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcia: od 0° do 120°, wyprostu: od 0° do 90°, możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick lock w 0°,15°,30°,45°, płaska konstrukcja zegara intuicyjny system dopasowania długości ortezy, panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy, miękkie wyściełanie chroniące kończynę oraz utrzymujące Ortezę w pożądanym położeniu, uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej, regulacja długości w przedziale: 49 – 66c. | 35
10 | Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na golen i stopę | Produkt spełnia wymagania NFZ dla przedmiotu ortopedycznego o kodzie J.37. Orteza składająca się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację, korpus zapewniający swobodną cyrkulację powietrza, profilowana podeszwa pozwalająca na chód zbliżony do fizjologicznego, wewnętrzna wyściółka wykonana z miękkiego, oddychającego materiału, dwie komory powietrzne zapewniające możliwość regulacji siły kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji, regulowana osłona zapewniająca ochronę palców, uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny, wersja wysoka i niska. | 20
RAZEM
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy