Załącznik nr 1do SIWZ

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

- OFERTA

Nazwa zamówienia:

DOSTAWA ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI, SYSTEMU DO SZYCIA ŁĄKOTEK, ORAZ ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ

26/PN/18

Zamawiający:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4

41-803 Zabrze

- Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

| OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Zamkowa 4 , 41-803 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | „DOSTAWA ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI, SYSTEMU DO SZYCIA ŁĄKOTEK, ORAZ ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ” ” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Osoba do kontaktu/ Telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy |  |
| Wielkość Przedsiębiorstwa | □ mikro □ małe □ średnie □ duże |

Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacji, załącznikach i umowie.

Oferta

Oferta częściowa – PAKIET NR …………………………………………… (dotyczy pakietów od 1 do 8)

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodną z wyliczeniem zawartym w szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1a, za łączną cenę brutto w wysokości: ……………..  PLN

słownie: …………………………………………………………….……………………………

VAT …… %

Ww. kwota obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Termin wykonania zamówienia; umowa zostanie zawarta na czas określony, liczony od jej zawarcia                do 31 marca 2019 roku

Termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania faktury.

Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję:

| L.p. | Nazwa towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego | Wartość towaru bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| (…) |  |  |

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy.

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;

- jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia;

- uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ.

- Wadium w kwocie ………….. zł wniesione zostało w dniu …….………………… w formie: ………………………………… .

- W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ.

- Oświadczam, że:

- wykonam zadanie siłami własnymi

albo*

- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *:

| L.p. | Nazwa i adres Podwykonawcy | Zakres zlecany Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

*  Niepotrzebne skreślić

………………dnia, ……………			 	………………………………………
						podpis i pieczątka Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 26 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 1 –  ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA REWIZYJNA MODULARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kable stalowe Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0 i długości min. 500mm z plecionki ‘’49 drutów’’ ze stali w komplecie z zaciskiem | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31 marca 2019 r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 26 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 2 –  ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu skokowego. Komponent piszczelowy, wykonany ze stopu tytanowego, płaski z centralnym trzpieniem, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20□k), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP), szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Komponent skokowy wykonany ze stopu tytanowego, o krzywiźnie odpowiadającej kości skokowej, z dwoma bolcami, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20□k), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforowo-wapniową (CaP), szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Wkładka polietylenowa swobodnie umieszczona pomiędzy komponentami (tzw. mobile bearing) kongruentna z komponentem piszczelowym i skokowym. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej do wyboru do rodzaj napędu | KPL | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba panewkowa, tytanowa, sterylna o średnicy 6,5mm o długości od 15-50mm ze skokiem co 5mm | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM (POZ 1 – 2) |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31 marca 2019 r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 26 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 3 –  IMPLANTY ZESPALAJĄCE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śruby korowe tytanowe, przekrój 1,7mm, długość 5-24mm, skok co 2mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 1,7mm, długość 5-24mm, skok co 2mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,3mm, długość 6-26mm, skok co 2mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,3mm, długość 6-26mm, skok co 2mm. Do wyboru śródoperacyjnego | SZT | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy (śródstopia i kości piętowej), grubość płytek 1.0-1,5mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2,7mm i 3,5mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15 stopni. Śruby blokowane tytanowe przekrój 3,5mm, długość 10-70mm. Śruby blokowane tytanowe przekrój 2,7mm, długość 8-50mm. Śruby korowe tytanowe przekrój 3,5mm, długość 10-70mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,7mm, długość 8-50mm. Komplet: płytka + 8 sztuk śrub korowych lub blokowanych o przekroju 3,5mm lub 2,7mm do wyboru śródoperacyjnie. | KPL | 8 |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 26 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 3 –  IMPLANTY ZESPALAJĄCE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, pod śruby o przekroju 1,7mm, grubość 1,0mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory pod śruby o przekroju 1,7mm, grubość 1,0mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe o przekroju 2,3mm, grubość 1,5mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory pod śruby o przekroju 2,3mm, grubość 1,5mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 1,7mm, długość 5-24mm, skok co 2mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 1,7mm, długość 5-24mm, skok co 2mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,3mm, długość 6-26mm, skok co 2mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,3mm, długość 6-26mm, skok co 2mm. Komplet: płytka + 8 sztuk śrub korowych lub blokowanych o przekroju 1,7mm i 2,3mm do wyboru śródoperacyjnego | KPL | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,7mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,3mm, długość od 10-38mm. Śruby korowe tytanowe (pełny lub częściowy gwint), przekrój 2,7mm, długość 10-26mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,3mm, długość 10-38mm. Do wyboru śródoperacyjnego. | SZT | 25 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM (POZ 1 – 4) |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31 marca 2019

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 26 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 4 –  ZESTAW JEDNORAZOWY DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw jednorazowy do terapii podciśnieniowej wytwarzający niezmienne podciśnienie minimum 80mmHg. Zestaw składa się z dwóch opatrunków piankowych z warstwą kleju silikonowego orz drenem, pompki podciśnieniowej, pasków mocujących oraz dwóch baterii A4. Rozmiary: 10x40cm, 10x30cm, 15x15cm, 15x30cm, 20x20cm, 25x25cm, 15x20cm- do wyboru w zależności od potrzeb | ZEST | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31 marca 2019 r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 26 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 5 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy blokowany o kącie szyjkowo trzonowym 125 lub 130 stopni do zaopatrzenia złamań szyjki i trzonu kości udowej, złamań przezkrętarzowych i podkrętarzowych wprowadzany od krętarza większego, dostępny w średnicach 10; 11,5; 13mm oraz długościach od 180 do 480mm. Gwóźdź o trapezoidalnym przekroju proksymalnym ze zintegrowaną śrubą ustalającą. Gwóźdź krótki (180mm i 200mm) z podłużną szczeliną na końcu, redukującą ryzyko złamań poniżej gwoździa. Zintegrowany system śrub doszyjkowych, kompresyjnych umożliwiający śródoperacyjną kompresję odłamów. Śruba główna o średnicy 11mm w rozmiarach od 70 do 125mm (śruba kompresyjna o średnicy 6,4mm w rozmiarach od 65 do 120mm). Możliwość zastosowania śruby podkrętarzowej pojedynczej o średnicy 11mm w długościach od 70 do 125mm. Śruba blokująca w części dystalnej o średnicy 5mm.Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet obejmuje gwóźdź + zintegrowany system śrub doszyjkowych + 2 wkręty blokujące i zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | KPL | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby kaniulowane średnica 2,5mm oraz 3,0mm, samogwintujące i samowiercące, częściowo gwintowane, w długości całkowitej od 8 do 50mm. Stal. Pakowane sterylnie | SZT | 10 |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 26 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 5 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Trzon płytek zakrzywiony w kierunku przednim dla zminimalizowania uszkodzeń przyczepu mięśnia naramiennego. W części proksymalnej 6 otworów na druty Kirschnera lub szwy. Otwory z podcięciami od spodu ułatwiającymi szycie. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5mm w rozmiarach od 89 do 216mm. Materiał stal. Pakowane sterylnie. Komplet: płyta + 8 śrub blokowanych + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | KPL | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM (POZ 1 – 3) |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31 marca 2019 r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 26 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 6 –  SYSTEM SZYCIA ŁĄKOTEK

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do szycia łąkotek. Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samodociskowy węzeł umożliwiający zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implanty zakładane są rzędowo w pojedyńczą, półotwartą jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowatego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. | SZT | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotwice barkowe. Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2,8mm zaopatrzona w jeden szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikatur i wiertło dedykowane do kotwicy | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostkoątka z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm na stałe połaczona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90mm-10mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | SZT | 7 |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 26 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 6 –  SYSTEM SZYCIA ŁĄKOTEK

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm. Do wyboru śródoperacyjnego. | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM (POZ 1 – 4) |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31 marca 2019 r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 26 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 7 –  GWÓŹDŹ ODPIĘTOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź odpiętowy kaniulowany, posiadający 2 lub 3 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu występujący w wersji do złamań kości piętowej jak i do artrodezy. Gwóźdź o średnicy 10mm w rozmiarach 45,50,55mm w wersji urazowej oraz 12mm średnicy i długości 65,75,85mm w wersji do artrodezy. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od 24mm do 40mm rosnąco co 2mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Do wyboru wersja urazowa lub do artrodezy . Komplet : 1 gwóźdź + 3 śruby + zaślepka | KPL | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31 marca 2019 r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 26 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

# PAKIET NR 8 –  GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE DO OBOJCZYKA I ZESPOLENIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 6 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 18 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | SZT | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 24 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM (POZ 1 – 3) |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31 marca 2019 r

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4,

41-803 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………….………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

DOSTAWA ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI,  SYSTEMU DO SZYCIA ŁĄKOTEK, ORAZ ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ

26/PN/18

prowadzonego przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ na zadanie pn.:

„DOSTAWA ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI,  SYSTEMU DO SZYCIA ŁĄKOTEK, ORAZ ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ”

26/PN/18

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………,

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4,

41-803 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„DOSTAWA ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI,  SYSTEMU DO SZYCIA ŁĄKOTEK, ORAZ ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ”

26/PN/18

prowadzonego przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze,
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE Wykonawcy:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w postępowaniu

pn.: 
„DOSTAWA ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI,  SYSTEMU DO SZYCIA ŁĄKOTEK, ORAZ ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ”

26/PN/18

…………………………………………………………………….………………………………………..……… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4,

41-803 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„DOSTAWA ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI,  SYSTEMU DO SZYCIA ŁĄKOTEK, ORAZ ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ”

26/PN/18

prowadzonego przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze,
 oświadczam, co następuje:

- oferowane w formularzu ofertowym produkty (jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek) dopuszczone są do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r           o wyrobach medycznych;

- na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązujemy się do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych,

- w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty (jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek) potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

- …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

? W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG):

A) Przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR."

B) Przedsiębiorstwo posiadające status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich "W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR."

C) Przedsiębiorstwo posiadające status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich: "W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.