……………………………………

##### data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe znak 10/ZO/ZPU/19

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. DANE WYKONAWCY:

- Nazwa firmy:

- Adres: województwo: ……………………………………….powiat:  …………………..…..............

miejscowość: …………………………………………………………….kod pocztowy:………..……..

ulica:   ….…………………………………………………….………nr  ……………………….………

tel: ………..…………fax: ……………..…………………e-mail: ……………………………………..

3. Regon: ……..……………………….4. NIP .…………………………....………………………........

5.Numer konta ……………………………………...……………………………………………………

II. Przystępując do postępowania – zapytanie ofertowe znak sprawy 10/ZO/ZPU/19 – na dostawę zestawu do detekcji węzła wartowniczego- detektora promieniowania gamma niniejszym oświadczamy, że oferujemy niżej przedstawione warunki realizacji umowy:

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość j.m. | Łączna wartość netto | VAT | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do detekcji węzła wartowniczego | 1 zestaw |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

słownie  wartość brutto: …………………………………………………………………………

| Dane ogólne |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa |  |
| Producent |  |
| Kraj |  |
| Dystrybutor / Oferent |  |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | System składający się z jednostki centralnej współpracującej z sondą bezprzewodową w technologii Bluetooth |
| 2 | Jednostka centralna zasilana sieciowo posiadająca tryb pracy binarny i dynamiczny |
| 3 | Wybór zakresów energii charakterystycznych dla następujących nuklidów: 99mTc, 111In, 125I, 131I, 57Co, |
| 4 | Zakres mierzonych energii min. 27 – 364 keV (27-600 HEP-18) |
| 5 | Sygnalizacja pomiaru: dźwiękowa, liczbowa, na wyświetlaczu słupkowym. |
| 6 | Pole odczytowe systemu wyposażone w duży, czytelny wyświetlacz w technologii LED o wysokości cyfr pola odczytu zliczeń minimum 14 mm |
| 7 | Sonda bezprzewodowa osiowo prosta na całej długości z wbudowanym kolimatorem, średnica głowicy 9mm |
| 8 | Obudowa sondy wykonana ze stali nierdzewnej w części aktywnej (pomiarowej) |
| 9 | Sonda bezprzewodowa z kryształem scyntylacyjnym: Tellurek kadmowo-cynkowy (CdZnTe) |
| 10 | Waga sondy bezprzewodowej poniżej 250 g |
| 11 | Sonda bezprzewodowa zasilana bateriami CR123 |
| 12 | System ostrzegania o niskim stanie baterii/naładowania akumulatorów zapewniający min. 30 minut pracy z systemem |
| 13 | Okres gwarancji dla całego systemu 12 miesięcy |
| 14 | Szkolenie z obsługi systemu w siedzibie zamawiającego |

- Termin dostawy: do 30 dni od dnia podpisania umowy

- Termin płatności: zapłata przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

### III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zestaw do detekcji węzła wartowniczego

Zestaw do detekcji węzła składa się z następujących elementów:

- Moduł Kontrolny – konsola z dużym czytelnym wyświetlaczem cyfrowym oraz sygnalizacją dźwiękową.

Zdjęcie poglądowe:

- Sonda 9 mm bezprzewodowa, ultra precyzyjna z wbudowanym kolimatorem – najnowszej generacji

Zdjęcie poglądowe:

IV.	Akceptujemy warunki realizacji zamówienia wynikające z zaproszenia, zapytania ofertowego i załączonego do niego wzoru umowy.

V. Akceptujemy, iż Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub nierozstrzygnięcia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

##### …………………………………..

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy