| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | MIEJSCE | SEGMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala chłodnicza nawiewna | VTS VS - 10 |  | 2 | Prosektorium | M |
| 3 | Agregat Chłodniczy rok produkcji 2009 | COOL | GEMTZ - 64KM | 1 | Prosektorium | M |
| 4 | Agregat Wody Lodowej rok produkcji 2010 | AERMEC | NRLD800 | 1 | Prosektorium | M |
| 6 | Klimakonwektor | LENNOX | Ff0710503 | 2 | Centralna Sterylizacja | G |
| 7 | Klimatyzator rok produkcji 2015 | LG | INVERTER V E 12 EM | 3 | UPS I Blok Operacyjny/ RTG serwerownia | G |
| 9 | Klimatyzator rok produkcji 2015 | INOVA | ICEU 36 NI | 2 | Dyrekcja Serwerownia | J |
| 10 | Centrala Nawiewna podwójna rok produkcji 2005 | KLIMOR | ZNN 2P/1P | 1 | Szatnia personelu/ Sekcja żywienia | B |
| 11 | Centrala Nawiewna rok produkcji 2008 | KLIMOR |  | 1 | Pracownia Endoskopii | D |
| 12 | Centrala Klimatyzacyjna | VTS | VS 55 33 55 40 | 4 | I Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja | G |
| 13 | Klimakonwek- tor rok produkcji 2016 | DAIKIN | FWTO5CT | 1 | Centralna Sterylizacja | B |
| 14 | Klimatyzator | VIVAX COOL | ACP 09CH 25 AEG/O | 2 | Bufet | B |
| 15 | Klimatyzator | LG | MAX 93R51 | 1 | Oddział Chirurgii Urazowej (pokój lekarzy) | G |
| 16 | Klimatyzator | LG | E09 EL | 1 | Centralna Sterylizacja | G |
| 17 | Klimatyzator | LG | P24 EL | 1 | Sala konferencyjna Dyrekcja | J |
| 18 | Klimatyzator | LG | E1232 EM | 1 | Kadry Dyrekcja | J |
| 19 | Kurtyna powietrza |  | RM 1209- DM-2AS | 2 | Prosektorium | M |
| 20 | Klimatyzator | Rotenso UKURA | U50Vo | 2 | PROMORTE Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Urazowej | G/E |
| 21 | Klimatyzator | Rotenso UKURA | U70Wi | 1 | Poradnia Wielospecjalistyczna | I |
| 22 | Klimatyzator ruchomy | KCC GREE | 3512 AJ 3,5 kW | 3 | Laboratorium | D |
| 23 | Klimatyzator ruchomy | KCC GREE | 2709 AI 2,7 kW | 1 | Laboratorium | D |
| 24 | Klimatyzator ruchomy | REMKO | RKL 290s-LINE | 1 | Laboratorium | D |
| 25 | Klimatyzator ruchomy | ELECTROLUX | EXP08CN1W6 | 1 | Oddział Neurologii | E |
| 26 | Klimatyzator ruchomy | Hyundai | HACP - 08k | 1 | Oddział Chorób Wewnętrznych (pokój lekarzy) | E |
| 27 | Klimatyzator rok produkcji 2013 | DAIKIN | E 004717/2013 E 023963/2013 | 2 | CZKID | A |
| 28 | Klimatyzator rok produkcji 2014 | DAIKIN | 3014466/2014 312311/2014 | 2 | CZKID | A |
| 29 | Klimatyzator rok produkcji 2014 | DAIKIN | 9014333/2014 9025926/2014 9258374/2014 9259465/2014 | 4 | CZKID | A |
| 30 | Centrala wentylacyjna rok produkcji 2014 | KLIMOR | 140022094483000001/ 140032094482000001/ 140032094484000001/ 140012094447000001/ 14000209446 | 5 | CZKiD Blok Operacyjny, Blok Porodowy, Oddział Neonatologii, Hol, Szkoła Rodzenia | A |
| 31 | Agregat wody lodowej | Carrier | 30RB0232 | 1 | CZKiD | A |
| 32 | Klimatyzator | GREE | GKH (12 ) BA -K3 GKH (18 ) BA -K3 GKH (24 ) BA -K3 | 3 | CZKiD Sekretariat | A |
| 33 | Nawilżacz parowy | ELEKTROVAP MC | ELMC 30 ELMC 40 ELMC 60 | 3 | CZKID | A |
| 34 | Kurtyna powietrzna |  | PL 21510W PL 2515W PLS BASIC VOT 20 | 4 | CZKID Wejście do Poradni Ginekologicznej, Izba Przyjęć | A |
| 35 | Klimakonwektor | Flakt Wood | model QZBT | 4 | Apteka Szpitalna | A |
| 36 | Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna | Hygienos | C 17220/14 C 17221/14 | 2 | Apteka Szpitalna | A |