Zabrze 21/06/2011

SM/DZ/2011/

WSZYSCY WYJONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY 21/PN/11

NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNEGO I KOAGULOLOGICZMNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pytanie nr 1 –  Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga wyceny krwi kontrolnej z uwzględnieniem jej stabilności po otwarciu fiolki?

Odpowiedź 1

Tak,  Zamawiający wymaga wyceny krwi kontrolnej z uwzględnieniem jej stabilności po otwarciu fiolki.

Pytanie nr 2 –  Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu fabrycznie nowego czy też używanego?

Jeżeli Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu używanego prosimy o określenie ilu letni aparat mogą zaoferować wykonawcy.

Odpowiedź 2

Zamawiający oczekuje, że zaoferowany przez Wykonawcę analizator hematologiczny będzie gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów i dopuszcza dostarczenie urządzenia wyprodukowanego nie wcześniej jak w 2008r.

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

.........................................................................

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.