Zabrze, dnia 26.11.2012r

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

### tel./fax. sekretariat (032) 271-69-00

### Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032)   277-62-10 wew 210.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST  4 i 6 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/12

NA DOSTAWĘ ŁÓŻEK SZPITALNYCH WRAZ Z SZAFKAMI, WÓZKÓW DO PRZEWOŻENIA BIELIZNY, PODAJNIKÓW NA PAPIER

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Zamawiający w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 pakiet nr 1, 2, 3 dodaje kolumnę cena jednostkowa netto.

W związku z powyższym dołączamy aktualnie obowiązujący formularz ofertowy.

Ze względu na modyfikację Formularza ofertowo-cenowego oraz ze względu na dużą liczbe zapytań do SIWZ Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami przedłuża termin otwarcia ofert z 28/11/2012 na 30/11/2012, tym samym termin związania z ofertą upływa dnia 29/12/2012.

.........................................................................

Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 24/PN/12

na dostawę łóżek szpitalnych 
wraz z szafkami, wózków do przewożenia bielizny, 
podajników na  papier,

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 24/PN/12 na dostawę, łóżek szpitalnych wraz z szafkami, wózków do przewożenia bielizny, podajników na papier, ogłoszonego w BZP na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU ZA CENĘ :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2012 roku, gotowe do użycia (bez konieczności dokupienia dodatkowego wyposażenia czy akcesoriów, przeprowadzenia dodatkowych testów itp.). Transport, montaż, po stronie Wykonawcy. Wszystkie produkty są dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Oferowane produkty muszą spełniać parametry wymagane opisane poniżej. Nie spełnianie któregokolwiek parametru bądź niewypełnienie tabeli, będzie skutkować odrzuceniem oferty.

PAKIET 1 – ŁÓŻKA SZPITALNE WRAZ Z SZAFKAMI

ŁÓŻKO SZPITALNE  Z PODNOSZENIEM HYDRAULICZNYM

Producent: …………………………………….

Model/typ: …………………………………….

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja łóżka ramowa wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2100 mm, (± 30 mm) - Szerokość całkowita: 1000 mm, (± 30 mm) wraz z barierkami - Wymiary leża: 2000 mm x 900 mm | TAK PODAĆ |  |
| 3. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami oraz listwy odbojowe | TAK |  |
| 4. | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Demontaż wypełnienia szczytów z ramy szczytu bez konieczności użycia narzędzi. | TAK |  |
| 5. | Leże łóżka posiada min. 3 segmenty ruchome | TAK |  |
| 7. | Segmenty leża wypełnione stalową siatką przymocowaną na stałe o wymiarach oczek 50 x 50mm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy min. 5mm. | TAK |  |
| 8. | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
| 9. | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie od 400 do 800 mm – dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 700 (± 20) - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 40° (±2°) | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta | TAK |  |
| 12. | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | TAK |  |
| 13. | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w hamulec centralny. Boki kół osłonięte tworzywowymi osłonami. | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
| 15. | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia | TAK |  |
| 16. | Wzmocniona podstawa leża, obciążenie łóżka min. 200 kg | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Możliwość montażu barierek bocznych, ramy wyciągowej | TAK |  |
| 18. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac w pokrowcu z tkaniny. Osłona materaca dostosowana do wymiarów leża z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje) i wysokie temperatury. Barierka lakierowana proszkowo, składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające nową normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 - Uchwyt basenu z możliwością zamontowania w dowolnym miejscu za pomocą uchwytu C - Wieszak kroplówki -Uchwyt urologiczny | TAK |  |
| 20. | - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, - WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 21. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 22. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 23. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 24. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. w okresie gwarancji | TAK |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżka szpitalne z podnoszeniem hydraulicznym wraz z wyposażeniem | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | - |  |  | - |  |

Termin realizacji zamówienia: ………………..  (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).

| Termin płatności wynosi…………..(min. 30 dni). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM –

Producent: …………………………………….

Model/typ: …………………………………….

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali lakierowanej proszkowo. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa (HPL o grubości min. 8 mm) | TAK |  |
| 3. | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami tworzywowa półka na prasę. Pod dolną szufladą w konstrukcji szafki metalowa półka na obuwie. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie | TAK |  |
| 4. | Szuflada górna wyposażona w tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych. Szuflada dolna wyposażona w tworzywowy(ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Szafka wyposażona w możliwość montażu i demontażu odejmowanego blatu bocznego wykonanego z wytrzymałego tworzywa ABS ( możliwość montażu z prawej lub lewej strony bez użycia narzędzi). Blat boczny wyposażony w koło ułatwiające przemieszczanie. Odczepianie blatu bocznego od ściany szafki realizowane ręcznie bez użycia narzędzi. Regulacja wysokości blatu bocznego realizowana za pomocą sprężyny gazowej umieszczonej w prostokątnej aluminiowej kolumnie. | TAK |  |
| 6. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm) - szerokość - 550 mm (± 20mm) - głębokość - 450 mm (± 20mm) - długość przy rozłożonym blacie bocznym. max. 1160 mm - regulacja wysokości półki bocznej 750 - 1100mm (± 20mm) | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | TAK |  |
| 8. | Półka boczna z możliwością składania do boku szafki bez odchylania, przekręcania szafki. | TAK |  |
| 9. | 4 podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą, o śr. 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem plus 1 koło podwójne półki bocznej. | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Konstrukcja szafki w kolorze szarym. | TAK |  |
| 11. | Czoła szuflad oraz blat szafki dopasowane kolorystycznie do wypełnień szczytów łóżka. | TAK |  |
| 12. | - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, - Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami. | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego w momencie dostarczenia produktów | TAK |  |
| 14. | Gwarancja: min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Kolor do uzgodnienia | TAK |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | - |  |  | - |  |

Termin realizacji zamówienia: ………………..  (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).

| Termin płatności wynosi…………..(min. 30 dni). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET 2- WÓZKI DO PRZEWOŻENIA BIELIZNY

WÓZKI DO PRZEWOŻENIA BRUDNEJ BIELIZNY

Producent: …………………………………….

Model/typ: …………………………………….

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek wykonany ze stopu lekkiego AIMg3 poddanej anodyzacji (10 microns) | TAK |  |
| 2 | Ściany żebrowane | TAK |  |
| 3 | Klapa przednia składa się z 3 części: dolna przymocowana na stałe, środkowa ruchoma i można ją przesuwać, , górna uchylna, klapa zamontowana na zawiasach | TAK |  |
| 4 | Przykrywa składa się z dwóch części: 1/3 stała, 2/3 można otwierać pod katem 130 stopni z zawiasami z nylonu i stali inox. | TAK |  |
| 5 | 1 drążek, uchwyt zewnętrzny na krótszym boku wózka. | TAK |  |
| 6 | Szkielet podłoża ze stopu lekkiego | TAK |  |
| 7 | Zderzak na obwodzie ze stopu lekkiego | TAK |  |
| 8 | Szkielet podłoża ze stali malowanej lakierem proszkowym | TAK |  |
| 9 | Kranik wypuszczający płyny wykorzystywany do mycia i dezynfekcji, przymocowany do dna | TAK |  |
| 10 | Wózek wyposażony w 4 kółka z ogumieniem pełnym o średnicy 200mm | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Wózek wyposażony w hamulec do jednego kółka obrotowego | TAK |  |
| 12 | Konstrukcja wózka uniemożliwia jego samoistne otwarcie w czasie jazdy | TAK |  |
| 13 | Wymiary wózka: - Rozmiar wewnętrzny:1000 mmx600mmx1190mm (+/- 100mm) - Rozmiar zewnętrzny „ 1040mmx650mmx1415mm - Pojemność od 650 do 750 litrów, - Udźwig użytkowy od 160 kg do 200 kg | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do przewożenia brudnej bielizny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | - |  |  | - |  |

Termin realizacji zamówienia: ………………..  (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).

| Termin płatności wynosi…………..(min. 30 dni). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WÓZKI DO PRZEWOŻENIA CZYSTEJ BIELIZNY

Producent: …………………………………….

Model/typ: …………………………………….

Nazwa i typ:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek wykonany ze stopu lekkiego AIMg3 poddanej anodyzacji (10 microns) | TAK |  |
| 2 | 2 półki wewnętrzne osadzone w zawiasach, dolna półka do przodu, górna pólka na tylnią ścianę | TAK |  |
| 3 | Drzwi dwuskrzydłowe z otwarciem 270 stopni, magnesy do zatrzymania w pozycji otwartej i zasuwa drzwiowa pionowa z zaczepem na górze i na dole | TAK |  |
| 4 | 1 drążek, uchwyt zewnętrzny na krótszym boku wózka. | TAK |  |
| 5 | Szkielet podłoża mocny ze stali lakierowanej | TAK |  |
| 6 | Zderzak na obwodzie podłoża z szarej gumy, która nie pozostawia śladów. | TAK |  |
| 7 | 4 zderzaki z szarej gumy na 4 rogach przykrywki | TAK |  |
| 8 | Wózek wyposażony w 4 kółka: 2 kołka stałe i 2 kółka obrotowe, średnica 200 mm z szarej gumy, która nie pozostawia śladów | TAK PODAĆ |  |
| 9 | Wózek wyposażony w hamulec do jednego kółka obrotowego |  |  |
| 10 | Konstrukcja wózka uniemożliwia jego samoistne otwarcie w czasie jazdy | TAK |  |
| 11 | Wymiary wózka: - Pojemność od 700 do 783 litrów, - Udźwig użytkowy od 220 kg do 280 kg - Udźwig półki od7 do90 kg - Udźwig podstawy od 100 do130 kg - Przestrzeń między półkami: - wnęka dolna 470 mm (+/-20mm) - wnęka środkowa 446 mm (+/-20mm) - wnęka górna 436 mm (+/-20mm) - Rozmiar wewnętrzny: 865mmx620mmx1405mm - Rozmiar zewnętrzny: 965mmx700mmx1725mm (+/- 100mm) | TAK PODAĆ |  |
| 12 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do przewożenia czystej bielizny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | - |  |  | - |  |

Termin realizacji zamówienia: ………………..  (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni).

| Termin płatności wynosi…………..(min. 30 dni). ……………………………………… podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy PAKIET 3-PODAJNIK NA PAPIER PODAJNIK RĘCZNIKÓW ZZ Producent: ……………………………………. Model/typ: ……………………………………. Nazwa i typ: Lp.; Opis parametrów wymaganych; Parametr wymagany; Parametr oferowany. 1; Pojemnik o wymiarach 270 mm x 270mm głębokość 130 mm (+/- 40 mm); TAK. 2; Wielkość listka 250mm x 230mm; TAK. 3; Materiał obudowy : tworzywo ABS; TAK. 4; Kolor obudowy: biały; TAK. 5; Sposób dozowania : wyciagnięcie jedenj sztuki papieru powoduje wysuniecie się kolejnej; TAK. 6; Zamek i klucz: plastik; TAK. 7; Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników; TAK. 8; Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany; TAK. 9; Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami; TAK. 10; Gwarancja 24 miesiące; TAK. Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki. Lp.; Nazwa przedmiotu; Ilość/j.m.; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; VAT; Wartość brutto. 1; Podajnik na papier ZZ; 60 szt.. RAZEM:; -; -. Termin realizacji zamówienia: ……………….. (max 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy-42 dni). Termin płatności wynosi…………..(min. 30 dni).. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy