Zabrze, 14/07/2011

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/11

NA USŁUGĘ NAPRAWY WIDEOKOLONOSKOPU I WIDEOGASTROSKOPU

WYJAŚNIENIA II W TRYBIE ART. 38 UST. 1

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PYTANIE 1

Czy zamawiający zrezygnuje z par. VIII w SIWZ i dopuści do udziału w przetargu firmy serwisujące endoskopy OLYMPUS nie posiadające dokumentów potwierdzających autoryzację firmy OLYMPUS, które prowadzą czynności serwisowe zgodnie z obowiązującym prawem w państwach Unii Europejskiej, posiadają wyszkolony personel techniczny, aparaturę pomiarowo-diagnostyczną, oryginalne, certyfikowane części zamienne i wysokiej jakości zaplecze obsługujące klientów, spełniające wymogi określone ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679, ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych). Autoryzację producenta w Polsce posiada tylko jedna firma. Do serwisowania urządzeń medycznych po gwarancyjnych mogą być dopuszczone firmy nie posiadające autoryzacji producenta. Potwierdzeniem jest załączony dokument (interpretacja art. 90 obowiązującej Ustawy o Wyrobach Medycznych) Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie wyraża zgody. Sprzęt medyczny w przedmiotowym postępowaniu to wysokiej klasy urządzenia precyzyjne, będące ponadto częścią kompletu. Dla właściwiej diagnostyki istotne jest przeprowadzenie naprawy przez autoryzowany serwis producenta, co daje gwarancję prawidłowości wszystkich procesów.

……………………………………………………………….

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.