Zabrze 21/11/2011

SM/DZ/2011/

WSZYSCY WYJONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 36/PN/11

NA DZIERŻAWĘ DWÓCH ANALIZATORÓW IMMUNOCHEMICZNYCH PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pytanie nr 1 – Dotyczy projektu umowy:

Pytanie nr 1.1

1.komparycja umowy, §3 ust. 1 oraz §4 ust. 1 i 3 – sprzeczność logiczna dot. okresu obowiązywania umowy.

Ze względu na sprzeczność logiczną okresu obowiązywania umowy, wynikającą z obecnego kształtu umowy, prosimy o modyfikację §3 ust. 1 w zakresie: „Umowa obowiązuje przez czas określony – tj. w ciągu 19 miesięcy licząc od daty dostarczenia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiającemu dwóch immunochemicznych analizatorów parametrów krytycznych.” Prosimy jednocześnie o zmianę treści §4 ust. 3 w zakresie: „Analizatory zostaną przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany zostanie w dniu dostarczenia i instalacji analizatorów oraz przekazania instrukcji obsługi sporządzonej w języku polskim. Szkolenie z obsługi analizatorów zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym przez Strony umowy, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty dostarczenia analizatorów. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem szkolenia.”

Odpowiedź 1.1

Zamawiający modyfikuje:

- zapisy umowy w § 3 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY wprowadzając do niego zmiany polegające:

- na zastąpieni w ust 1 dotychczasowego zapisu  o treści:

„Umowa zostaje zawarta na czas określony  - tj.  na 19 miesięcy licząc od daty przekazania na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego Zamawiającemu dwóch immunochemicznych analizatorów parametrów krytycznych.”

zapisem:

„Termin realizacji dostawy dzierżawionych analizatorów max do 06.12.2011r lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni”

- na dodaniu dodatkowego zapis pomiędzy dotychczasowym ust. 1 i ust. 2   „nowego ust. 2” (przy zmianie numeracji obecnego 2-go ustępu na 3 -ci  i  3-go na 4 - ty) o następującej treści:

„Umowa obowiązuje przez czas określony – tj. w ciągu 19 miesięcy licząc od daty dostarczenia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiającemu dwóch immunochemicznych analizatorów parametrów krytycznych.”

- Zapisu umowy w § 4 WARUNKI  REALIZACJI UMOWY ust 3 zastępując dotychczasowy zapis o treści:

„Analizatory zostaną przekazany protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Protokoły  zdawczo – odbiorczy podpisane zostaną po uruchomieniu analizatorów, przekazaniu  instrukcji obsługi sporządzonej  w języku polskim, oraz po przeprowadzeniu szkolenia.

Zapisem

„Analizatory zostaną przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany zostanie w dniu dostarczenia i instalacji analizatorów oraz przekazania instrukcji obsługi sporządzonej w języku polskim. Szkolenie z obsługi analizatorów zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym przez Strony umowy, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty dostarczenia analizatorów. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem szkolenia.”

Pytanie nr 1.2

2. §4 ust. 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następująca modyfikację: „W okresie dzierżawy analizatorów Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis urządzeń i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi, a które nie zostały wycenione w ofercie - w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego. Zamawiający w związku z eksploatacja analizatorów będzie ponosił koszty odczynników i materiałów eksploatacyjnych wymienionych w ofercie. Koszty napraw usterek analizatorów niewynikających z winy Zamawiającego pokrywa Wykonawca. Koszty napraw usterek, będących następstwem nieprawidłowej obsługi analizatorów przez Zamawiającego – pokrywa Zamawiający.”

Odpowiedź 1.2

Zamawiający modyfikuje zapis §4 WARUNKI  REALIZACJI UMOWY ust 10 zastępując dotychczasowy zapis o treści:

„W okresie dzierżawy analizatorów Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis urządzeń i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatorów będzie ponosił tylko koszty odczynników”

zapisem:

„W okresie dzierżawy analizatorów Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis urządzeń i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi, a które nie zostały wycenione w ofercie - w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego. Zamawiający w związku z eksploatacja analizatorów będzie ponosił koszty tylko odczynników i materiałów eksploatacyjnych wymienionych w ofercie.”

Pytanie nr 1.3

3. §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następująca modyfikację: „W razie niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy - zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający wezwie w pierwszej kolejności Wykonawcę do należytego wykonania umowy, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może żądać kary umownej w wysokości 2 % wartości niezrealizowanej części umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie. Wysokość kar umownych, o których mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 15% wartości umowy.”

Odpowiedź 1.3

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w § 6 KARY UMOWNE ust. 1  zastępując dotychczasowy zapis o treści:

„W razie niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 3 % wartości brutto wskazanej w § 2 pkt 1 umowy. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3 % wartości wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie.”

zapisem:

„W razie niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy - zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający wezwie w pierwszej kolejności Wykonawcę do należytego wykonania umowy, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może żądać kary umownej w wysokości 3 % wartości niezrealizowanej części umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie.”

Pytanie nr 1.4

4. §6 ust. 2 lit. b – czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę w wysokości 0,5% wartości niedostarczonych w terminie odczynników

Odpowiedź 1.4

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę modyfikację § 6 ust. 2 lit b

Pytanie nr 1.5

5. §7 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następująca modyfikację: „podwyższenie cen jednostkowych brutto może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian. Ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian.”

Odpowiedź 1.5

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę modyfikację § 7 ust. 1 lit b

Pytanie nr 1.6

6. §7 ust. 3 czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem ust. 1 lit. a, b, d, e).”

Odpowiedź 1.6

Zamawiający wymaga aby zmiana niniejszej umowy w stosunku do ust. 1 lit. b §7  wymagały po rygorem nieważności  formy pisemnej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający  w załączniku nr 6 pakiet 2  wyrazi zgodę na umieszczenie w ofercie materiałów  kontrolnych ,

w ilości  dostosowanej do częstości wykonywania wewnętrznej kontroli jakości  zgodnie z oficjalną metodyką wykonywania testów ,  która  ze względu na zastosowane rozwiązanie technologiczne nie wymaga  przeprowadzania codziennej wewnętrznej kontroli? Surowice  kontrole wchodzą w skład zestawów.

Odpowiedź 2

Zamawiający przedmiot zamówienia umieścił w jednym pakiecie i oczekuje od Wykonawców złożenia oferty obejmującej cały zakres objętego nim zamówienia. Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ (rozdział IV.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przywołany powyżej załącznik 6 pakietu 2 nie stanowi części składowej przedmiotowego zamówienia nr 36/PN/2011 a Wykonawca zadając pytanie miał raczej na uwadze postawiony przez Zamawiającego w Załączniku nr 1  do SIWZ (FORMULARZA OFERTOWEGO  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)  w pkt 12 TABELI PARAMETRÓW ANALIZATORA warunek:

| LP | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH DOTYCZY OBU ANALIZATORÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 12 | Zestawy odczynnikowe kompletne: wraz z kalibratorami i surowicami kontrolnymi na min dwóch poziomach |  |

Zamawiający oczekuje zestawów odczynnikowych skompletowanych stosownie do specyfiki metodycznej testów i technologii aparatu bez konieczności dodatkowych zakupów. Dopuści zaoferowane zestawy z np. pojedynczą kontrolą wewnętrzną, jeżeli jest to zgodne z metodyką badania określoną przez producenta systemu immunochemicznego.

- Po zapoznaniu się z zapytaniami Wykonawcy, Komisja proponuje w oparciu o art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonanie zmiany terminów:

- składania ofert z 23 listopada   2011 r. do godz. 1000 na 24 listopada 2011 r. do godz. 1000

- otwarcia ofert z  23 listopada 2011 r. do godz. 1015 na 24 listopada 2011 r. do godz. 1015

- związania z ofertą z 22 grudnia  2011r na  23 grudnia 2011r

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

.........................................................................

Prezes Zarządu Szpital Miejskiego Sp. z o.o.